Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет» »

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS

по международному стандарту ISO 9001:2015

## Институт Морские технологии, энергетика и транспорт

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Института морских технологий, энергетики и транспорта к.т.н., доцент ________________________А.В. Титов Рассмотрено на Учебно-методическом совете, протокол № 1 от «31» августа 2017 г. |
| --- | --- | --- |

Институт «Морские технологии, энергетика и транспорт»

Кафедра «Теплоэнергетика и холодильные машины»

# ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ

# технике и энергоаудит

Методические указания

по выполнению самостоятельной работы

Для обучающихся по направлению

16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»

профиля «Системы климатехники и жизнеобеспечения»

аСТРАХАНЬ – 2018

Автор: Галимова Лариса Васильевна, д.т.н., профессор кафедры «Теплоэнергетика и холодильные машины»

Рецензент: Алексанян Игорь Юрьевич, д.т.н., профессор

кафедры «Технологические машины и оборудование»

# Галимова Л.В. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛИМАТИЧЕСКОтехнике и энергоаудит. Методические указания по выполнению самостоятельной работы . – Астрахань: Астраханский государственный технический университет, 2018. – 24 с.

# Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Энергосберегающие технологии в климатической технике и Энергоаудит» утверждены на заседании кафедры «Теплоэнергетика и холодильные машины» «____» ______2018  г., протокол №. ___

© Астраханский государственный технический университет

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Энергосберегающие технологии в климатической технике и Энергоаудит» предназначены для обучающихся  по направлению 16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» профиля «Системы климатехники и жизнеобеспечения».

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Энергосберегающие технологии в климатической технике и Энергоаудит»

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:

- ПК-5

- ПК-10

- ПК-11

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине«Энергосберегающие технологии в климатической технике и Энергоаудит» обучающиеся должны:

знать: назначение термодинамического анализа  технических систем, понятие об эксергетическом анализе, способы определения потоков и потерь эксергии в анализируемой системе, способы построения  диаграмм потоков и потерь эксергии,  как  анализировать результаты  полученной диаграммы, высказать предположения о возможностях снижения эксергетических потерь по элементам и системе в целом.

уметь: определять параметры наружного и внутреннего воздуха; определять параметры работы технологического оборудования, нагрузки на оборудование систем кондиционирования воздуха;  проводить испытание технологического оборудования; проводить обработку и анализ результатов  эксперимента; решать научно-технические задачи в области кондиционирования воздуха с использованием методов расчётно-экспериментальных работ ; определять потоки и потери эксергии по элементам  систем, определять эксергетический КПД

владеть: навыками использования нормативно- правовых документов необходимых для определения параметров наружного и внутреннего воздуха; владеть методами использования в производственном процессе нормативно- технической документации, регламентов, норм и правил в области вентиляции и кондиционирования воздуха; методами аналитического расчёта потоков и потерь эксергии  в элементах системы; методами расчётно-экспериментальных работ, проведения многовариантных расчётов, оптимизации оборудования.

Описание самостоятельной работы содержит: тему, задания, требования к выполнению конкретного задания по данной теме, порядок выполнения задания, формы контроля, требования к оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам приведены рекомендуемые источники.

Перечень видов самостоятельной работы по дисциплине

| Тема | Вид самостоятельной работы | Форма контроля | СРС* |  | Требования к выполнению заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная СРС | Внеаудиторная СРС |  |
| Роль энерго- и ресурсосбережения в энергетической политике страны. Потенциал энергосбережения, пути его использования. Энергосберегающие холодильные системы. . | Конспектирование | Конспект | + | + | Знание теоретических вопросов по теме практического занятия |
| Анализ современных достижений в области климатической техники Анализ направлений энергосбережения в системах жизнеобеспечения. Классификация способов увеличения надёжности и эффективности работы систем кондиционирования воздуха | Конспектирование | Отчёт по вопросам, отажённым в конспекте | + | + | Умение анализировать литературные источники |
| Задачи, объекты и возможности термодинамического анализа. Эксергия. Классификация видов эксергии. Окружающая среда. Эксергетический метод анализа технологических систем. Эксергетические функции и параметры | Провести сравнение способа оценки холодильной системы с помощью холодильного коэффициента и эксергетического КПД. | Использование рзультатов научных работ по эксергетическому анализу (кандидатских диссертации ) | + | + | Владение навыками проведения исследования по эксергетической оценке холодильных машин различного типа |
| Эксергия вещества в объёме. Эксергия потоков энергии. Эксергия смесей. Эксергетические диаграммы. Работа с эксергетическими диаграммами | Конспектирование | Конспект | + | + | Знание теоретических вопросов по теме занятия |
| Эксергетические балансы и характеристики технических систем. Размерные и безразмерные эксергетические характеристики. | Конспектирование | Отчет по самостоятельной работе | + | + | Умение проводить расчёты и анализ полученных результатов по теме практического занятия |
| Эксергетический баланс технических систем. Потоки и потери эксергии Коэффициенты преобразования и КПД. | Конспектирование | Конспект | + | + | Сравнение коэффициентов преобразования и КПД |
| Анализ основных технических процессов. Характеристика и классификация основных процессов.(сжатие, расширение, теплообмен, смешение и разделение потоков | Конспектирование | Конспект | + | + | Знание теоретических вопросов по теме лекции |
| Изучение методики эксергетического анализа технической системы . Моделирование. Диаграмма потоков и потерь эксергии | Изучение моделей и программ | Отчет по практической работе | + | + | Умение проводить расчёты и анализ полученных результатов по готовой программе |
| Технико-экономические приложения эксергии. Методика эксергетической технико-экономической оптимизации. | Конспектирование | Конспект | + | + | Знание теоретических вопросов по теме занятия |
| Особенности и направления применения энтропийного анализа Сравнение эксергетического и энтропийного методов термодинамического анализа на примере холодильной установки | Конспектирование | Конспект | + | + | Знание теоретических вопросов по теме . Знание особенностей анализа и сравнение с другими видами |
| Результаты эксергетического анализа на примере лабораторной и промышленных холодильных установок различного назначения | Расчёт задачи Обработка данных испытания и их анализ. Оформление отчёта | Отчет по лабораторной работе Боте и натурному испытанию | + | + | Умение снять необходимые режимные параметры в процессе физического и натурного эксперимента |
| Эксергоэкономика и термодинамическая оптимизация систем преобразования энергии | Конспектирование | Конспект | + | + | Умение оценить достоинства данного вида анализа. Понятие оптимизации |
| Эксергетическая технико-экономическая оценка системы технологического кондиционирования воздуха для вяления рыбы Обзор существующих и предлагаемых схем использования технологического кондиционирования в процессах вяления рыбы | Изучение вопроса по учебному пособию | Конспект | + | + | Знание теоретических вопросов по теме занятия. Умение работать с литературными источниками |
| Оценка эффективности схем. Обоснование выбора установки вяления рыбы с использованием систем технологического кондиционирования воздуха | Расчёт задачи | Отчет по практической работе | + | + | Умение проводить расчёты и анализ полученных результатов по теме практического занятия |
| Методика и результаты эксергетического технико-экономического анализа исследуемой установки вяления рыбы с использованием технологичесого кондиционирования воздуха | Обработка данных испытания и их анализ. Оформление отчёта | Отчет по работе | + | + | Владение навыками проведения исследования по выбранной системе , обработки экспериментальных данных и анализа результатов численного эксперимента |
| Форма промежуточной аттестации |  |  |  |  | зачёт |
| Курсовая работа | Выполнение курсовой работы |  |  |  | Умение проводить расчёты и анализ полученных результатов по теме курсовой работы. Владение навыками проведения исследования по теме курсовой работы |

### Тематика и задания  самостоятельной работы

Темы самостоятельных работ совпадают с названиями разделов дисциплины « Энергосберегающие технологии в климатической технике и Энергоаудит» и    формируются с указанием цели самостоятельной работы, задания, порядка выполнения работы, формы контроля, требований к выполнению и оформлению заданий.

Тема: вопросы по изучаемой теме, не вошедшие в практические занятия.

Задание Подготовить конспект по темам, не входящим в аудиторные занятия

Требования к выполнению конкретного задания по данной Конспект выполнить на основании  литературных источников, материалов кандидатских диссертаций, выполненных на кафедре, материалов, найденных в интернете.

- Определите цель составления конспекта.

- Сделайте библиографическое описание документа.

- Осмыслите основное содержание текста, дважды прочитав его.

- Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.

- Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в конспект для раскрытия каждого из них.

- Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко изложите  своими словами или приводите в виде цитат, включая конкретные факты и  примеры.

Порядок  выполнения задания

1. Выбор темы конспекта.

2. Подбор необходимого материала по теме конспекта.

3. Составление плана конспекта, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

4. Композиционное оформление конспекта.

Форма контроля

Проверка конспекта; оценивается на собеседовании при получении зачёта

Требования к оформлению задания

Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.

- Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.

- Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием страницы.

4. Оформить конспект, соблюдая следующие требования:

Наличие титульного листа - обязательно

Формат бумаги: А4.

Ориентация: книжная.

Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; слева – 3 см; справа 1,5 см. От края до колонтитула: верхнего – 1, 25 см, нижнего – 1, 25 см.

Гарнитура шрифта: Times New Roman Cyr.

Отступ первой строки: 1,25 см

Нумерация страниц: внизу, от центра, номер на первой странице (титульном листе) не ставится.

Рекомендуемые источники

1.Ананьев В.А. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Учебное пособие – М.: «Евроклимат», изд. «Арина». 2000. 416 с. ISBN 5-89291-021-0

| 2 | Бараненко А.В. Холодильные машины / Бараненко А. В., Бухарин Н.Н., Н.Пекарев В. И., Сакун И. А., Тимофеевский Л. С.; Под общ. ред. Л. С. ТиТимофеевского // — СПб.: Политехника. 2005. — 992 с. |
| --- | --- |

3.  Бродянский В.М. Эксергетический метод и его приложения /               В.М.Бродянский, Фратшер В., Михалек К. // -М.: Энергоиздат, 1988.-280

4. . Кокорин О.Я Энеогосберегающее использование  холода наружного воздуха  в системах кондиционирования/. Товарас Н.В.,Фирсов Е.В.,Шульгин Ю.В// Холодильная техника №2 -2011- С 4-15.

5 . Кокорин О.Я Энергосберегающие системы кондиционирования воздуха/ Комиссаров В.В.//Холодильная техника №7-2003-С 2-4.

6..Буренин В.В. Новые конструкции рекуперативных теплообменных аппаратов для систем кондиционирования воздуха//Холодильная техника №1-2010-26-29.

7.Галимова Л.В. Эксергетический анализ технических систем/ Гуиди Т.Клотильде, А.И.Веденеева.Саарбрюкен:Lap LambertAcademicPublishing/ 2014.74с

8. Галимова Л.В.Гавлович Р.Ю.Энергосберегающие технологии в холодильной технике. Учебное пособие. Астрахань. Изд. АГТУ 2015.135с.

9.Гаврилкин, В.П. Основы теории кондиционирования [Электронный ресурс]: электрон. учебник/ Астрахан. гос. техн. ун-т, Каф. холод. машин / Астрахан. гос. техн. ун-т, Каф. холод. машин —Астрахань: , 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 1экз

10.Гаврилкин, В.П., Шевченко Т.Н. Основы теории кондиционирования [Электронный ресурс]: электрон. учебник. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 2010. 1экз

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- . Галимова Л.В. Программа для расчета энергосберегающей системы / Славин Р.Б. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2008612537 от 22 мая 2008г.

- Алексеенко С. Проблемы энергосбережения / Алексеенко С. // Строительство и городское хозяйство Сибири. №10 -2005 - http://www.idbp.ru/index.php?action=page&name=sighs_10_22_2005_7

Тема «Эксергетический анализ системы кондиционирования воздуха с рекуперацией тепла  холодильной установки»

Задание - Подготовка курсовой работы

Курсовая работа  выполняется на основе курсового проекта по дисциплине» «Автоматизированное проектирование климатических систем» с целью оценки степени термодинамического совершенства разработанной схемы.

Исходные данные:

1.Производительность приточно-вытяжной вентиляции…………………куб.м/час

2.Место расположения системы

3. Система кондиционирования(плоская схема) с расшифровкой основных элементов и их характеристик

Цель работы: Эксергетический анализ разработанной системы кондиционирования воздуха

Задачи:

1 Представить эскиз схемы с указанием параметров рабочих тел на входе и выходе из изолированного элемента схемы (расчётную схему);

2.Отделить контрольными границами  анализируемые элементы схемы

3. Определить потоки и потери эксергии по элементам схемы

4. Построить диаграммы потоков и потерь эксергии системы  для летнего и зимнего режимов;

5.Определить эксергетический КПД элементов схемы

6. Определить эксергетический КПД системы в целом

7.Проанализировать результаты расчётов , предложить направления совершенствования схемы

Чертежи:

Состав чертёжного листа №1 (формат А2):

- Расчётная схема системы кондиционирования воздуха в соответствии с  выполненной курсовой работой

Состав  чертёжного листа №2 (формат А1

2).Диаграмма потоков и потерь эксергии  для летнего режима работы;

3).Диаграмма потоков и потерь эксергии для зимнего режима работы;

Требования к выполнению данного задания:

На этапе разработки проектного задания осуществляется анализ спроектированной системы кондиционирования воздуха  с уточнением роли каждого элемента. Ознакомление с допустимыми значения  потерь эксергии в сходных элементах системы.

Этап реализации проекта проводится  в соответствии с индивидуальными задачами, поставленными перед обучающимся.

На этапе оформления результатов выбираются приемлемые и адекватные формы представления результатов выполненной работы, которые должны хорошо отражать выполнение поставленных задач.

На этапе презентации демонстрируются результаты работы. Основными критериями успешности проекта можно считать следующие:

- глубокое изучение содержания проблемного вопроса;

- точность и правильность произведенных расчетов;

- активность каждого участника при выполнении проекта;

- убедительное обоснование сделанных выводов;

- умение отвечать на вопросы аудитории и защищать свой проект.

# Порядок выполнения задания:

- Изучить литературу по теме

- Определить цели и задачи

- Анализ проблемы. Планирование работы по решению задач проекта.

- Выполнение курсовой работы.

- Защита курсовой работы.

# Форма контроля – защита курсовой работы

Требования к оформлению задания:

Оформляется на листах формата А 4. Шрифт Тimes New Roman 12. Интервал 1,5. Правое поле – 3 см, левое поле 1,5 – 2 см. Страницы должны быть пронумерованы (титульный лист – первая страница, номер не ставится). Четкость и логическая последовательность изложения материала; убедительность аргументации, краткость и четкость формулировок, исключающих возможность неоднозначности толкования; конкретность изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений. Результаты работы представляются в виде презентации (не более  7-9 слайдов).

Рекомендуемые источники

1.Галимова Л.В.,Гавлович Р.И. Энергосберегающие технологии в холодильной технике» Астрахань, Изд АГТУ. 2015г