1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Дисциплина «Электротехнические комплексы и системы» является промежуточным этапом подготовки выпускников по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», и направлена на получение ими профессиональных знаний, умений и навыков.

Планируемые результаты освоения дисциплины,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код | Определение | Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знать | Уметь | Владеть навыками и (или) иметь опыт |
| ПК-3 | способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования | методы проектирования объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией | проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией | проектирования объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией |

2. Место дисциплины в структуре ОП

| Цикл (раздел) ОП, к которому относится данная дисциплина: | Вариативная часть блока Б1, дисциплины по выбору- Б1.В.ДВ.7.2 |
| --- | --- |
| Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частям ОП (дисциплинами (модулями) практиками): | Является неотъемлемым элементом образовательного процесса подготовки выпускников по данному направлению и ориентирована на получение профессиональных умений и навыков. |
| Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым для освоения данной дисциплины и приобретённым в результате освоения предшествующих дисциплин. | ОПК-2, ОПК-3 |
| Дисциплины и практики, для которых результаты обучения по дисциплине необходимы как предшествующее: | Преддипломная практика, выпускная квалификационная работа |

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины

3.1. Для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц, 252 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 56 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная СРС) 160 часов, 36 - экзамен.

| № п/п | Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) | Семестр | Неделя | Контактная работа по видам учебной работы |  |  | СРС | Образовательные технологии | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лек. | Лаб. | Пр. |  |  |  |
| 1. | Электротехнические установки. Основные понятия. Классификация. Электротехнические установки и комплексы буровых установок. | 7 | 1-6 | 10 |  | 8 | 50 | Традиционная лекция, практические занятия. | Текущий Контроль |
| 2. | Режимы работы, требования к электроприводу. Электропривод ротора. Способы регулирования скорости. | 7 | 7-12 | 8 |  | 10 | 50 | Традиционная лекция, практические занятия. | Текущий Контроль |
| 3. | Электроснабжающие комплексы. Основные понятия. Классификация. Электроснабжение предприятий. | 8 | 24-32 | 10 |  | 10 | 60 | Традиционная лекция, практические занятия. | Текущий Контроль |
| ИТОГО |  |  |  | 28 |  | 28 | 160 |  |  |
| Форма промежуточной аттестации |  | Зачет и экзамен – 36 часов. |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц, 252 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 20 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная СРС) 223 часов, 9 часов зачет.

| № п/п | Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) | Курс | Неделя | Контактная работа по видам учебной работы |  |  | СРС | Образовательные технологии | Формы текущего контроля успеваемости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лек. | Лаб. | Пр. |  |  |  |  |
| 1. | Электротехнические установки. Основные понятия. Классификация. Электротехнические установки и комплексы буровых установок. Режимы работы, требования к электроприводу. Электропривод ротора. Способы регулирования скорости. | 5 | По графику уч. пл. | 6 |  | 6 | 110 | Традиционная лекция, практические занятия. | Текущий Контроль |  |
| 2. | Электроснабжающие комплексы. Основные понятия. Классификация. Электроснабжение предприятий. | 5 | По графику уч. пл. | 4 |  | 4 | 113 | Традиционная лекция, практические занятия. | Текущий Контроль |  |
| ИТОГО |  |  |  | 10 |  | 10 | 223 |  |  |  |
| Форма промежуточной аттестации |  | Экзамен – 9 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

  - Для очной формы обучения

| № п/п | Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), осваиваемое обучающимся в ходе СР | Семестр | Неделя | Виды СРС и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные задания для самостоятельной работы |  | Учебно-методическое обеспечение СРС |
|  |  |  |  | Аудиторная СРС | Внеаудиторная СРС |  |
| 1. | Электротехнические установки. Основные понятия. Классификация. Электротехнические установки и комплексы буровых установок. | 7 | 1-6 | вопросы к зачету | вопросы к опросу, контрольной работы | 7.1.-7.7. |
| 2. | Режимы работы, требования к электроприводу. Электропривод ротора. Способы регулирования скорости. | 7 | 7-12 |  |  | 7.1.-7.7. |
| 3. | Электроснабжающие комплексы. Основные понятия. Классификация. Электроснабжение предприятий. | 8 | 24-32 |  |  | 7.1.-7.7. |

4.2. Для заочной формы обучения

| № п/п | Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), осваиваемое обучающимся в ходе СР | Семестр | Неделя | Виды СРС и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные задания для самостоятельной работы |  | Учебно-методическое обеспечение СРС |
|  |  |  |  | Аудиторная СРС | Внеаудиторная СРС |  |
| 1. | Электротехнические установки. Основные понятия. Классификация. Электротехнические установки и комплексы буровых установок. Режимы работы, требования к электроприводу. Электропривод ротора. Способы регулирования скорости. | 5 | По графику уч. пл. | вопросы к зачету | вопросы к опросу, контрольной работы | 7.1.-7.7. |
| 2. | Электроснабжающие комплексы. Основные понятия. Классификация. Электроснабжение предприятий. | 5 | По графику уч. пл. | вопросы к зачету | вопросы к опросу, контрольной работы | 7.1.-7.7. |

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины (модуля)

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина (модуль) реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине (модулю).

5.2. Обеспечение соблюдения  общих требований по данной дисциплине

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей)

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины (модуля) по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по данной дисциплине

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации (экзамена) по отношению к установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа.

- Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении 1 к рабочей программе.

##### Фонд оценочных средств по данной дисциплине включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и контрольных работ, вопросы для зачета, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций, а также их сформированность.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение изучения дисциплины

а) основная литература:

7.1. Новиков В.А., Савва С.В., Татаринцев Н.И. Электропривод в современных технологиях: учебник для вузов / под ред. В.А. Новикова / под ред. В.А. Новикова — М.: Академия, 2014. — 400с.  — [Высшее образование: Магистриат] – 3 экз.

7.2. Никитенко Г.В. Электропривод производственных механизмов: учеб. пособие для вузов — Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб: Лань, 2013. — 224с. – 1 экз.

7.3. Миловзоров О.В., Панков И.Г. Электроника: учебник для вузов: для магистров — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 407с. — [Магистр] – 3 экз.

7.4. Электроника и микропроцессорная техника в машиностроении, энергетике, нефтяной и газовой промышленности: учебник для вузов / [В.Н. Есауленко [и др.] ; Астрахан. гос. техн. ун-т / [В.Н. Есауленко [и др.] ; Астрахан. гос. техн. ун-т — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2007. — 444с.- 54 экз.

б) дополнительная литература:

7.5. Логинов, В.Н. Информационные технологии управления: учеб. пособие — 3-е изд., стер. — М.: КноРус, 2013. — 240с.  — Количество экземпляров: 5.

7.6.Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс: учебник для вузов — 3-е изд., перераб. и доп.: Репринт. изд. — М.: АльянС, 2013. — 720с. – 3 экз.

7.7. Гаврилов А. Н. , Пятаков Ю. В.  Системы управления химико-технологическими процессами: учебное пособие : в 2-ух ч. Ч. 1, Дисциплина: Автоматика и управление Проектирование систем автоматизации и управления , Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов, Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014, Объем (стр):220, (ЭБС)

г) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебной практике, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе

| Наименование программного обеспечения | Назначение |
| --- | --- |
| Образовательный портал Moodle | Образовательный портал АГТУ построен на обучающей виртуальной среде Moodle и доступен по адресу www.portal.astu.org из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети АГТУ. Образовательный портал АГТУ подходит как для организации online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. |
| Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВПО «АГТУ» | Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам издательств, например, ЭБС издательства «Лань»; доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам АГТУ, периодическим изданиям. Позволяет принимать участие в виртуальных выставках. |
| Базы данных | Полнотекстовая база данных ScienceDirect; Реферативная и наукометрическая база данных Scopus; База данных российских стандартов «Технорма»; Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС); Национальный цифровой ресурс «Руконт». |

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения

| Наименование программного обеспечения | Назначение |
| --- | --- |
| Deamon Tools | Программа для работы с образами дисков |
| Adobe Reader | Программа для просмотра электронных документов |
| Foxit Reader | Программа для просмотра электронных документов |
| Google Chrome | Браузер |
| Kaspersky Antivirus | Средство антивирусной защиты |
| Microsoft Open License Academic | Операционные системы |
| Moodle | Образовательный портал ФГБОУ ВПО «АГТУ» |
| Mozilla FireFox | Браузер |
| OpenOffice | Программное обеспечение для работы с электронными документами |
| Антиплагиат | Система автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников |
| 7-zip | Архиватор |
| iSpring Presenter 7 | Программа для создания презентаций |

Перечень информационно-справочных систем

| Наименование программного обеспечения | Назначение |
| --- | --- |
| Гарант | Предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн документов. В программе представлены документы более 13 000 федеральных, региональных и местных эмитентов |
| Консультант+ | Содержит российское и региональное законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы и правила. |

Сведения об обновлении программного обеспечения представлены в локальной сети АГТУ по адресу \\172.20.20.20\Soft\Список Лицензий.pdf

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционный зал, оборудованный рабочими местами для студентов и рабочим местом для преподавателя, современной презентационной техникой (проектор, экран) – аудитория 131 главного учебного корпуса.

Ааудитории для проведения практических занятий, оборудованные рабочими местами для студентов и рабочим местом для преподавателя, главного учебного корпуса (Г.119, Г.121).

Аудитория 142 главного учебного корпуса (для самостоятельной работы): Мультимедийное оборудование: 8 ПК с доступом в Интернет. Принтер. Рабочие места: столы 8, стулья 16.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочей программе дисциплины

«Электротехнические комплексы и системы»

Рассмотрено на учебно-методическом совете,

протокол №  1    от  « 25  »  09  2017 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Перечень компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: ПК-3

Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ПК по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», представлены в Паспорте компетенций

2.Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины (модуля), описание шкал оценивания для каждого результата обучения представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1.

Таблица 1.

| Шкала оценивания уровня сформиро-ванности результата обучения (зачет) | Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Знать» | «Уметь» | «Владеть навыками и/или иметь опыт» | «Компетенция» |
|  | Показатели |  |  |  |
|  | Показатель: освоение знаниевого компонента содержания образования по дисциплине (модулю) в виде представлений, понятий, суждений, теорий, выраженное в форме знаков | Показатель: возможность осуществлять действия, операции (компоненты деятельности) осознанно и с помощью навыков. | Показатель: владение деятельностью | Показатель: реализация вида профессиональной деятельности (далее - ВПД)/ компетенции |
|  | Критерии |  |  |  |
| Базовый уровень («зачтено») | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания | выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано | владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт | обучающийся способен выполнять данный (данные) ВПД /проявить (реализовать) данную компетенцию в типовых ситуациях |
| Нулевой уровень («незачет») | основное содержание не раскрыто, не дает ответы на вспомогательные вопросы, допускает грубые ошибки в использовании терминологии | выполняет лишь отдельные операции, последовательность их хаотична, действие в целом неосознанно | не владеет всеми необходимыми навыками и/или не имеет опыт | обучающийся не способен выполнять данный (данные) ВПД / проявлять (реализовать) данную компетенцию |

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации

3.2.1 Процедура оценивания – опрос.

- Назовите элементы электротехнических буровых  установок.

- Назовите элементы электропривода ротора и электропривода буровых насосов.

- Раскройте особенности способов регулирования скорости электротехнических установок (для механизированной добычи нефти и др.).

- Проанализируйте основные режимы работы, требования к электроприводу электротехнических установок и комплексов.

- Назовите основные принципы электроснабжения газоперерабатывающих заводов.

- Как рассчитать мощность погружного электродвигателя привода ротора.

- Как рассчитать нагрузки системы электроснабжения компрессорной станции, нефтеперекачивающей станции.

- Как рассчитать переходные процессы в электроэнергетических системах нефтегазовых промышленных комплексов.

- Как рассчитать основные параметры источников автономного электроснабжения.

3.2.2  Процедура оценивания –  контрольная работа.

1)  Составить компоновку буровой установки с электроприводом.

2)  Разработать схему внешнего и внутреннего электроснабжения.

3)  Провести сравнительный анализ способов регулирования скорости электроприводов электротехнических установок.

3.2.3  Процедура оценивания – реферат

Подготовить реферат в соответствии с типовой структурой на тему (выбрать одну тему из предложенных).

1)  Регулируемые электромагнитные муфты в электроприводе буровых установок.

2)  Электротехнические установки для насосной эксплуатации нефтяных скважин.

3)  Безштанговые насосные установки.

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)

Процедуры оценивания

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме.

Контрольная работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, которая способствует углубленному изучению пройденного теоретического материала

Реферат – самостоятельная письменная работа, выполняемая на основе преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы. Реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и точку зрения самого автора.

Практические занятия и контрольная работа по дисциплине – это работа, которая выполняется студентом и является совокупностью полученных результатов самостоятельного исследования теоретических положений и отработки практических навыков в период изучения дисциплины в структурных подразделениях университета.

В ходе изучения дисциплины в структурных подразделениях университета и самостоятельной работы, независимо от места ее проведения, каждый студент ведет рабочую тетрадь, в которой ведется запись заданий и полученных результатов самостоятельного исследования теоретических положений. В конце практического занятия рабочая тетрадь подписывается преподавателем.

Реферат по дисциплине – это аналитическая (практическая) работа, которая выполняется студентом и является совокупностью полученных результатов самостоятельного исследования теоретических и практических навыков в период изучения дисциплины в структурных подразделениях университета и при самостоятельной работе.

Составление реферата осуществляется во второй половине семестра. Реферат должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал.

При подготовке реферата студенту следует использовать различные литературные, периодические, нормативные и другие источники и материалы, систематизируя и обобщая нужную для того или иного раздела отчета информацию.

Общие требования к реферату: логическая последовательность и четкость изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; убедительность аргументации; конкретность изложения материала и результатов работы; информационная выразительность; достоверность; достаточность и обоснованность выводов, отсутствие пунктуационных, орфографических и синтаксических ошибок. Оригинальность реферата  - более 50 %.

Примерный план реферата по дисциплине

Введение

Основная часть (раскрывающая поставленную проблему)

Заключение

Список используемой литературы.

Методические рекомендации к написанию и отчету реферата

После выбора темы реферата изучите рекомендуемую литературу, оцените степень информативности по отношению к соответствующему разделу программы. После этого приступайте к поиску интернет-ресурсов, опираясь на рекомендуемые сайты и страницы, а также обращаясь к другим ресурсам Интернета и программному обеспечению. Это могут быть авторефераты диссертаций, видео- и аудиоматериалы. Соотнесите информацию, содержащуюся на электронных носителях, с изученными публикациями. Сделайте выводы о дополнительных возможностях и ограничениях, которые открывает перед исследователями глобальная сеть. Используйте эти умозаключения при написании реферата.

Объем реферата составляет до 15 стр.

Требования к оформлению реферата

1. Формат бумаги: А4.

2. Ориентация: книжная.

3. Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; слева – 3 см; справа 1,5 см. От края до колонтитула: верхнего – 1, 25 см, нижнего – 1, 25 см.

4. Гарнитура шрифта: Times New Roman Cyr 14 шрифт.

5. Нумерация страниц: внизу, от центра, номер на первой странице (титульном листе) не ставится.

6. Абзацный отступ: 1.25

Шкала оценивания анализа

| Базовый уровень («зачтено») |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий | Оцениваемые компетенции |
| Работа студента в ходе занятия | - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет терминологией, осознанно применяет теоретические знания в ходе анализа; - студент активно участвует в дискуссии; выдвигает идеи и пути решения; - продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. | ПК-3 |
| Выводы (решения) конкретной ситуации | - выполнены задания; проблема проработана глубоко, решения даны обоснованные, комплексные, предлагаются альтернативные варианты; - продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. | ПК-3 |
| Нулевой уровень («не зачтено») |  |  |
|  | Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий | Оцениваемые компетенции |
| Работа студента в ходе занятия | - студент не владеет терминологией, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет решение, демонстрирует неспособность отвечать на вопросы; - студент не участвует в дискуссии; не выдвигает идеи и пути решения; - отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. | ПК-3 |
| Выводы (решения) конкретной ситуации | - задания не выполнены; нет решений, либо решения даны не верные, не обоснованные; - отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. | ПК-3 |

Шкала оценивания выполнения контрольной работы

|  | Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий | Оцениваемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Базовый уровень («зачтено») | - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет терминологией, осознанно применяет теоретические знания, представленный ответ по вопросам контрольной работы отличается оригинальностью и логичностью изложения - продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. | ПК-3 |
| Нулевой уровень («не зачтено») | - студент не владеет терминологией, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет решение, ответы на поставленные вопросы не получены; - отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. | ПК-3 |

Шкала оценки сформированности умения написания реферата

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| «5» | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к выполнению реферата, выполнены. Представленный материал отличается оригинальностью и логичностью изложения |
| «4» | Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к реферату, выполнены. |
| «3» | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к реферату, выполнены. |
| «2» | Требования, предъявляемые к реферату, не выполнены. |

Шкала оценивания устного ответа на зачете

|  | Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий | Оцениваемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Базовый уровень («зачтено») | - обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. - продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. | ПК-3 |
| Нулевой уровень («не зачтено») | - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. - отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. | ПК-3 |

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации – к зачету

1. Электротехнические установки и комплексы буровых установок. Основные понятия. Классификация.

2.  Электропривод ротора. Режимы работы, требования к электроприводу. Способы регулирования скорости

3. Электропривод буровых насосов. Режимы работы, требования к электроприводу. Способы регулирования скорости

4. Электропривод буровой лебедки. Режимы работы, требования к электроприводу. Способы регулирования скорости

5. Типовые схемы электротехнических комплексов буровых установок.

6. Электрификация компрессорных станций магистральных газопроводов. Основные понятия.

7. Электротехнические установки механизированной добычи нефти. Основные понятия. Классификация.

8. Электроснабжение газоперерабатывающих заводов. Основные потребители электроэнергии. Система внутреннего электроснабжения.