Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего профессионального образования

«Астраханский государственный технический университет»

Институт морских технологий энергетики и транспорта

Рабочая программа дисциплины

Надежность, монтаж и наладка электрооборудования

Направление подготовки

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Общий профиль

Квалификация (степень) выпускника

магистр

Форма обучения

очная

Автор  к.т.н., доц. Романенко Н.Г. Программа рекомендована кафедрой

«Электрооборудование и автоматика судов»

протокол № ___  от «___» _____2015 г.

Зав. кафедрой «Электрооборудование и автоматика судов»

Доцент, к.т.н. Романенко Н.Г. __________

Астрахань- 2015

- Планируемые результаты обучения по дисциплине:

| Код | Определение | Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знать | Уметь | Владеть навыками и (или) иметь опыт |
| ПК-3 | способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности | проблемы безопасного управления различными рабочими машинами и устройствами электроэнергетики и электротехники | оценивать эффективность и безопасность систем управления технологическими процессами на производстве | анализа работы устройств электротехники при аварийных ситуациях |
| ПК-9 | способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности | основы проектирования электротехнических изделий | применять знания для создания электромеханических систем эффективно регулирующих скорость, усилия и перемещения в исполнительных механизмах различных технологических машин | навыками самостоятельного проектирования систем управления электромеханическими устройствами и комплексами |
| ПК-10 | способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности | основы проектирования электротехнических изделий | применять знания для создания электромеханических систем эффективно регулирующих скорость, усилия и перемещения в исполнительных механизмах различных технологических машин | навыками самостоятельного проектирования систем управления электромеханическими устройствами и комплексами |
| ПК-11 | способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов | современные достижения науки и передовые технологии в области электротехники | оценивать эффективность систем управления технологическими процессами на производстве | разработки мероприятий по энергосбережению технологических процессов на производстве |

- Место дисциплины  в структуре ОП

| Цикл (раздел) ОП, к которому относится данная дисциплина: | Блок Б1, вариативная часть, Дисциплины по выбору– Б1.В.ДВ.2.2 |
| --- | --- |
| Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП (дисциплинами, практиками): | Компьютерные, сетевые и информационные технологии в электротехнических комплексах и системах, Электротехнические комплексы и системы нефтегазовой промышленности |
| Компетенции, сформированные у обучающихся до начала изучения дисциплины: | ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности, ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике и способностью обрабатывать результаты экспериментов |
| Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: | Научно-исследовательская работа, ИГА. |

- Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц, 396 часов; в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - контактная работа) (по видам учебной работы) 58 часов (12 лекций, 46 практик), на обязательную самостоятельную работу обучающегося (далее – ОСР) 58 часов и СР, контролируемую вне контактной работы (далее – КСР)  - 244часа, 36 часов  - экзамен.

| № п/п | Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) | Семестр | Неделя | Контактная работа по видам учебной работы |  |  | ОСР | КСР | Образовательные технологии | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лек. | Лаб. | Пр. |  |  |  |  |
| 1. | Основные положения технической эксплуатации электрооборудования. Организация монтажа и наладки электрооборудования. Инструмент и измерительные приборы, необходимые при монтаже. | 2 | 30-35 | 6 |  | 12 | 14 | 61 | Информационная, интерактивная лекция. семинар –коллоквиум. | Устный опрос обучающихся по вопросам семинара. |
| 2. | Монтажные конструкции для прокладки кабелей. Монтаж и прокладка кабелей для питания электрооборудования. Организация ремонта электрооборудования. Методика составления объемов ремонтных работ. | 2 | 36-41 | 6 |  | 12 | 14 | 61 | Информационная, интерактивная лекция. семинар –коллоквиум. | Устный опрос обучающихся по вопросам семинара. |
| 3. | Ремонт эл.машин постоянного тока. Определение нейтрали, полярности, чередования полюсов. Ремонт эл.щеток, обмоток. Ремонт эл.машин переменного тока статор, ротор, маркировка, замеры зазоров подшипников. Ремонт обмоток. Выдача заданий на курсовую работу. Подключение электродвигателей к сети. Определение маркировки выводных концов. | 3 | 5-10 |  |  | 11 | 15 | 61 | Информационная, интерактивная лекция. семинар –коллоквиум. | Устный опрос обучающихся по вопросам семинара. |
| 4. | Подключение трансформаторов. Расчет и методы определения выводов обмоток катушек. Включение эл.приборов через трансформаторы тока, шунты. Выбор предохранителей, автоматов. Монтаж и прокладка кабелей во взрывоопасных зонах и помещениях Настройка и испытание релейно-контакторной аппаратуры. | 3 | 11-15 |  |  | 11 | 15 | 61 | Информационная, интерактивная лекция. семинар –коллоквиум. | Устный опрос обучающихся по вопросам семинара. |
|  | Итого: |  |  | 12 |  | 44 | 58 | 294 |  |  |
|  | Форма промежуточной аттестации | Экзамен - 36 часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Надежность, монтаж и наладка электрооборудования

| № п/п | Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), осваиваемое обучающимся в ходе СР | Семестр | Неделя | Учебно-методическое обеспечение СР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные задания для СР |  | Литература |
|  |  |  |  | ОСР | КСР |  |
| 1. | Основные положения технической эксплуатации электрооборудования. Организация монтажа и наладки электрооборудования. Инструмент и измерительные приборы, необходимые при монтаже. | 2 | 30-35 | Изучение изолирующих средств защиты от поражения электрическим током. | Реферат «Устройство электрических машин. Разработка и предремонтные испытания электрических машин. Сборка и послеремонтные испытания электрических машин». | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2004. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 2004. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. Изд. ДЕАН – 2003. |
| 2. | Монтажные конструкции для прокладки кабелей. Монтаж и прокладка кабелей для питания электрооборудования. Организация ремонта электрооборудования. Методика составления объемов ремонтных работ. | 2 | 36-41 | Порядок составления ремонтных документов. | Реферат «Разборка предремонтные испытания трансформаторов. Сборка и послеремонтные испытания трансформаторов». | Б.А. Князевский, Л.Е. Трусовский. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок. М.2003. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2004. |
| 3. | Ремонт эл.машин постоянного тока. Определение нейтрали, полярности, чередования полюсов. Ремонт эл.щеток, обмоток. Ремонт эл.машин переменного тока статор, ротор, маркировка, замеры зазоров подшипников. Ремонт обмоток. Выдача заданий на курсовую работу. Подключение электродвигателей к сети. Определение маркировки выводных концов. | 3 | 5-10 | Способы определения короткозамкнутых витков в обмотках электрических машин и аппаратов. | Реферат «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Стенды и приборы для оценки работоспособности электрических машин и трансформаторов. | Б.А. Князевский, Л.Е. Трусовский. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок. М.2003. Электрические установки и комплексы и нефтяной и газовой промышленности. Москва. Недра, 2000. |
| 4. | Подключение трансформаторов. Расчет и методы определения выводов обмоток катушек. Включение эл.приборов через трансформаторы тока, шунты. Выбор предохранителей, автоматов. Монтаж и прокладка кабелей во взрывоопасных зонах и помещениях Настройка и испытание релейно-контакторной аппаратуры. | 3 | 11-15 | Изучение способов монтажа электрических аппаратов, наладка, подготовка к включению. | Реферат «Электроустановки во взрывоопасных зонах. Изучение межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Изучение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.». ». | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 2004. Б.А. Князевский, Л.Е. Трусовский. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок. М.2003. Электрические установки и комплексы и нефтяной и газовой промышленности. Москва. Недра, 2000. |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

- Рекомендации по реализации дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

  - Наличие соответствующих условий реализации дисциплины Электротехнические комплексы и системы.

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина Надежность, монтаж и наладка электрооборудования реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение доступа в здания и помещения, где осуществляется учебный процесс:

-  главный учебный корпус (адрес: 414056, Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева, 16, литер В), первый учебный корпус (адрес: 414056, Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева, 16, литер Б), имеются пандусы, помещения 1 этажа, включая помещение приемной комиссии, доступны для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, также в наличии расположенные на 1 этаже оборудованные для доступа таких обучающихся санитарно-гигиенические помещения;

- третий учебный корпус (адрес: 414056, Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева, 16, литер П), имеются пандусы, ряд помещений на 1 этаже доступен обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

- открытые объекты физической культуры и спорта, находящиеся на территории университета, также доступны для посещения  маломобильными студентами;

- на территории университета имеется возможность использования и парковки специальных автотранспортных средств лицами с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. имеется возможность непосредственного проезда к заявленным для лицензирования зданиям).

В должностные инструкции сотрудников вспомогательных служб университета (вахта) включены обязанности по оказанию необходимой помощи и сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к помещениям соответствующих учебных корпусов.

5.2. Обеспечение соблюдения  общих требований при реализации дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.

При реализации дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме при реализации дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам организации образовательного процесса по дисциплине Надежность, монтаж и наладка электрооборудования доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме - информационное сопровождение учебного процесса в части, обеспечиваемой дистанционными образовательными технологиями, организовано на ресурсах http://dist.astu.org; http://learn.astu.org, организация занятий и консультаций в online-режиме на сайте http://91.202.255.92/.

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья при реализации дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и (или) зачета, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа.

- Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.

##### Фонд оценочных средств включает вопросы экзаменов и типовые задания для практических занятий, примерную тематику рефератов, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций, а также их сформированность.

Экзаменационные вопросы (задания)

1   Организация пусконаладочных работ.

2   Этапы пусконаладочных работ.

3   Программы наладочных работ.

4   Общие сведения об электроизмерительных приборах, используемых при наладке.

5    Измерение сопротивления заземлителей.

6 Методы определения степени увлажнения изоляции при наладочных работах.

7 Испытание изоляции кабельных линий.

8 Контроль  изоляции обмоток машин.

9 Проверка правильности соединения и исправности обмоток ДПТ.

10 Проверка механической части и правильности установки щёток электрических машин.

11 Проверка правильности соединений и исправности обмоток СД и АД.

12 Фазировка электрических цепей при наладочных работах.

13 Обеспечение безопасности работ при наладке электроустановок.

14 Сдача электроустановок в эксплуатацию после наладочных работ.

15 Составление технической документации по наладочным работам.

16 Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения.

17 Измерение коэффициента трансформации трансформаторов.

18 Общие сведения о наладке аппаратов до 1кВ.

19 Наладка пускорегулирующей аппаратуры (контактор, магнитный пускатель).

20 Общие сведения о наладке защитной аппаратуры (автоматический выключатель; реле тока, напряжения, времени)

21 Выявление неисправностей в схемах управления.

22 Наладка типовых схем систем электроавтоматики.

23 Методика наладки релейной защиты и автоматики.

24 Общие проверки и испытания электрических машин.

25 Проверка и настройка защиты преобразователей.

Темы рефератов.

«Устройство электрических машин. Разработка и предремонтные испытания электрических машин.Сборка и послеремонтные испытания электрических машин».

«Разборка предремонтные испытания трансформаторов. Сборка и послеремонтные испытания трансформаторов».

«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Стенды и приборы для оценки работоспособности электрических машин и трансформаторов.»

«Электроустановки во взрывоопасных  зонах. Изучение межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Изучение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.».

Курсовой проект на тему «Разработка методики испытания, программы  монтажа и наладки электрооборудования»

Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины Электротехнические комплексы и системы с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

##### Приводится перечень (коды) компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины Электротехнические комплексы и системы,  этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций.

ОПК-2  	владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий

ПК-2	   готовностью определять параметры и рассчитывать режимы работы объектов и оборудования объектов профессиональной деятельности

  - Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования, описание шкал оценивания.

6.2.1.Показатели и критерии оценивания компетенции по дисциплине Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.

ПК-3	способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности

| 0 | «неудовлетворительно» | обучающийся не владеет способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- |
| I | «удовлетворительно» | обучающийся знаком с методикой оценки риск и определения меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности |
| II | «хорошо» | обучающийся способен оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности, с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности |
| III | «отлично» | обучающийся способен оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности в том числе, с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий |

ПК-9 	способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности

| 0 | «неудовлетворительно» | обучающийся не владеет готовностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- |
| I | «удовлетворительно» | обучающийся знаком с методикой выбора серийных и проектирования новых объектов профессиональной деятельности |
| II | «хорошо» | обучающийся способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности |
| III | «отлично» | обучающийся способен определять выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий |

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.:

- Наладка, включение электрических аппаратов, электроизмерительных приборов.

- Настройка и испытание релейно-контакторной аппаратуры.

- Подключение электродвигателей к сети. Определение маркировки выводных концов.

- Подключение трансформаторов. Расчет и методы определения выводов обмоток катушек.

  - Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе освоения  дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.:

Приводятся методические материалы, определяющие процедуры (образовательные технологии) оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций,  формируемых в ходе освоения дисциплины Электротехнические комплексы и системы:

1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

2. Положение об организации рейтинг-контроля в учебном процессе АГТУ

3. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов всех уровней образования, аспирантов и докторантов АГТУ, обучающихся за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

- Положение об аспирантуре ФГБОУ ВПО АГТУ

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.:

Приводится перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине Надежность, монтаж и наладка электрооборудования., включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.

а) основная литература:

Правила устройства электроустановок, 7 – издание. 2008.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 2004.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 2004.

Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. Изд. ДЕАН – 2003.

Электрические установки и комплексы и нефтяной и газовой промышленности. Москва. недра, 2000.

б) дополнительная:

Б.А. Князевский, Л.Е. Трусовский. Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок. М.2003.

Журнал «Электрика» ISSN 1684-2472

Журнал «Электричество» ISSN 0013-5380.

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru)

Электронно-библиотечная система Национального цифрового ресурса «РУКОНТ» http://rucont.ru

Электронно-библиотечная система издательства «IBooks» http://ibooks.ru.

Электронно-библиотечная система издательства Elibrary http://elibrary.ru.

Полнотекстовая база данных ScienceDirect (www.sciencedirect.com)

Информационная система "РЕГЛАМЕНТ" (http://www.reglament.pro)

Реферативная и наукометрическая база данных Scopus http://www.sciencedirect.com

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем

Kaspersky BusinessSpace Security 6.0

Remote Administrator

XSpider 7 Professional

Microsoft Office Professional Plus 2003

Microsoft Office Enterprise 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition

Microsoft Office Enterprise 2007 Win32 Russian Disk Kit MLV CD

Acronis True Image 9.1 Echo Enterprise Server

Visual Studio Pro 2005 Sngl Lang OLP NL AE

SQL Svr Standard Edtn 2005 x64 
Sngl Lang OLP NL AE (228-04119)

SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 
Russian OLP NL AE Qualified (228-06988)

FastReport 4 Standard Edition Team license
(на команду из 4-х разработчиков)

Borland Developer Studio 2006 Professional

Microsoft Office 2007

Windows Svr Ent 2003 R2 Russian OLP NL AE

Windows Server CAL 2003 Russian OLP NL AE Device CAL (R18-00424)

Microsoft Visual Studio Pro 2008 Sngl Lang OLP NL AE

SQL Svr Standard Edtn 2005 x64 
Sngl Lang OLP NL AE (228-04119)

SQL Svr Standard Edtn 2005 Win32 
Russian OLP NL AE Qualified (228-06988)

FastReport 4 Standard Edition Team license
(на команду из 4-х разработчиков)

Microsoft Office 2007

Gentoo Linux 2007.0 Xor Edition

FreeBSD 6.2 x86-64 LCE

OpenSUSE 10.3 платформа x86 (1DVD + 1CD)

OpenSUSE 10.3 платформа x86-64 (1DVD + 1CD)

ASPLinux 12 Deluxe (BOX)

Ubuntu 7.10 Box (14 DVD)

Fedora 8 LinuxCenter Edition x86-64 (3DVD)

CorelDraw Graphics Suite

Adobe Photoshop

Adobe Flash Professional CS3

ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition

Adobe PageMaker

Microsoft Office Enterprise 2007 Russian Academic OPEN  No Level

WinASPECT

ABBYY FlexiCapture Professional

- Материально-техническое обеспечение дисциплины Надежность, монтаж и наладка электрооборудования.

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой Г.131 (проектор BenQ<PB8240>, ноутбук HP Compad 6735s, экран  Draper Diplomat <213006>); аудитория Г.142 для проведения семинарских занятий, оборудованные ЭВМ Intel Core i3-32200  и  современной техникой- цифровой осциллограф FLUKE-190-104, тепловизор Hotfind – D.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению  13.06.01 - Электро- и теплотехника, направленность - Электротехнические комплексы и системы.