Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего профессионального образования

«Астраханский государственный технический университет»

Институт морских технологий энергетики и транспорта

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

д.т.н., проф. Виноградов С.В..

Рассмотрено на учебно-методическом

совете

протокол №       от «       »               2011г.

Рабочая программа дисциплины

Общая энергетика.

Направление подготовки

140400.62 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Общий профиль

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Автор к.т.н., доц. Турпищев Ш.А.

Программа рекомендована кафедрой ЭАС

от «        »                 2012г, протокол №

Зав. кафедрой ЭАС

к.т.н, доц. Романенко Н.Г.

Астрахань- 2012

1. Цели освоения дисциплины  - формирование знаний об устройстве, параметрах и работе электростанций различного типа, передаче и распределении электрической энергии, системах контроля и управления на электростанциях, проблемах энергосбережения.

Эти знания   позволят выпускникам успешно решать  задачи в профессиональной деятельности, связанной с проектированием, обслуживанием и эксплуатацией объектов электроэнергетики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

1. Общекультурные

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков (ОК-2);

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3).

2. Профессиональные

– способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК-15);

– способность рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов (ПК-16).

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:

Материаловедение относится к базовой части Б 3 Она изучается после блока естественно-научного цикла и является одной из основных профессиональных дисциплин,предшествующих блоку специальных дисциплин данного профиля

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- типы электростанций и особенности их технологического цикла для задач производства тепловой и электрической энергии,

- принципы выполнения и работы основного теплотехнического и электрического оборудования электростанций,

- принципы построения и  эксплуатации систем передачи и распределения электрической энергии,

уметь:

- анализировать структуру затрат на производство электрической и тепловой энергии

- использовать методы оценки основных видов энергоресурсов и

преобразования их в электрическую и тепловую энергию,

владеть:

- анализа технологических схем производства электрической и тепловой энергии

4. Структура и содержание дисциплины «Общая энергетика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов. 17 часов – лекции, 17 часов – практика, 74 часа – самостоятельная работа. Аттестация – зачет.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятель-ную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Образовательные технологии | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лекции | Практические занятия |  | Сам. работы |  |  |
| 1 | Введение. Этапы развития энергетики России | 4 | 25 26 | 13 | 2 | 2 |  | 9 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 6 неделя |
| 2 | Электростанции – основа энергетики страны | 4 | 27 28 29 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 6 неделя |
| 3 | Гидроэнергетические установки | 4 | 30 31 32 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 8 неделя |
| 4 | Электрическое оборудование электростанций. | 4 | 33 34 35 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 12 неделя |
| 5 | Электрические сети. Энергетические системы | 4 | 36 37 38 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 14 неделя |
| 6 | Технологические процессы тепловых и атомных электростанций | 4 | 39 40 41 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 39-40 неделя 41 неделя зачет |
|  |  |  |  | 108 | 17 | 17 |  | 74 | Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах 20 % |  |

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации:

- Тнпловые конденсационные электрические странции.

- Схема преобразования энергии на тепловых станциях.

- Теоретические циклы ДВС

- Газотурбинные установки (ГТУ)

- Паротурбинные установки (ПТУ)

- Парогазовые установки (ПГУ)

- Циклы атомных энергетических установок

- Холодильные установки

- Тепловые насосы

- Классификация турбин

- Маркировка паровых турбин

- Ступень паровой турбины

- КПД турбин

- Принцип преобразования тепловой энергии в механическую в 1 ступенчатой турбине

- Котельные установки (виды, классификация, маркировка)

- Тепловой баланс котлоагрегата

- Виды энергетических топлив: ядерное и органическое

- Условное топливо

- Горение топлив.

- Магнитодинамическое преобразование энергии.

- Классификация ТЭС

- Технологические схемы КЭС и ТЭЦ

- Основные технико –экономические показатели ТЭЦ

- КПД брутто и нетто станции

- Экологические проблемы теплоэнергетики

- Маркировка гидротурбин

- Возобновляемы источники энергии

- Не возобновляемые источники энергии.

- Геотермальные электрические станции.

- Солнечные электростанции.

- Приливные электрические станции.

- Схемы ГЭС

- Плотины ГЭС

- Гидроагрегат

- Характеристики ГЭС

- Классификация ветров

- Ветроэнергетические установки.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Общая энергетика»

а) основная литература:

1.	Аметистов Е.В. Основы современной энергетики. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 453 с.

2.	Рожкова Л.Д., Корнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.

3.	Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 440 с.

4.        Общая энергетика : программа, метод. указания и контр. задания / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [cост.: Ю. И. Шаров, И. В. Бородихин]. - Новосибирск, 2003. - 52 с. : схемы, табл.

5.	     Г.Ф. Быстрицкий.Основы энергетики -3-е изд. – СПб  "Инфра-М" ,2005. – 278с.

б) дополнительная литература:

1.	Энергетическая стратегия России на период до 2020. Утв. Распоряжением Правительства РФ от 26.08.2003 г. № 1234-р. – 118 с.

2.	Электроэнергетика мира в начале ХХI столетия/А.Ф. Дьяков, В.Х. Ишкин,

Л.Г. Мамиконянц, В.А.Семенов // НТФ – Энергопресс, Приложение к журналу – Энергетик, 2004. – Вып.4-5. – 176 с.

3.	Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. – М.: Изд-во ИНФРА-М, 2002. – 212 с.

4.	Литвак В.В., Маркман Г.З., Харлов Н.Н. Электроэнергия: экономия, качество. Учебное пособие, Томск, 2001. – 196 с.

5.	Короткевич М.А. Основные направления совершенствования эксплуатации эксплуатации электрических сетей. – Минск: Техноперспектива, 2003. – 373 с.

6.	Электротехнический справочник. Т.3., Кн.1. Производство и распределение электрической энергии (Под общей редакцией проф. МЭИ И.Н. Орлова и др.) 7-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 880 с.

в)	программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Электронная библиотечная система АГТУ.- URL: http://library.astu.org

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавриата.

Автор к.т.н. доц.Турпищев Ш.А.

Рецензент к.т.н.доцент Романенко Н.Г.

Программа одобрена на заседании кафедры ЭАС. Председатель секции д.т.н., доц. ___________ Н.Г. Романенко

от «        »                   2011 г       протокол №