Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего профессионального образования

«Астраханский государственный технический университет»

Институт морских технологий энергетики и транспорта

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

к.т.н., доцент Титов А.А.

Рассмотрено на учебно-методическом

совете  института протокол №

от «       »               2014   г.

Рабочая программа дисциплины

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ

Направление подготовки

140400.62 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Общий профиль

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Автор доцент Будников А.П.___________

Программа рекомендована кафедрой ЭАС

от «        »                 2014   г, протокол №

Зав. кафедрой ЭАС

к.т.н, доц. Романенко Н.Г.

Астрахань- 2014

1. Цели освоения дисциплины   «Электрические станции и подстанции» для  направления подготовки 140400.62 Электроэнергетика и электротехника  (бакалавры)

Развитие способностей студента на базе знаний об устройстве и принципе действия электрооборудования  электрических станций и подстанций (ЭСПС), о причинах и последствиях технологических процессов, происходящих в нормальных и аварийных режимах работы ЭСПС, нормативных документов для расчета и выбора элементов ЭСПС с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, эргономических и экономических требований. Приобретение навыков обслуживания электрических машин, аппаратов и устройств защиты и систем автоматики ЭСПС.

2. Место дисциплины «Электрические станции и подстанции» в структуре ООП.

2.1 Цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина – профессиональный  цикл, базовой части Б3 (Б3.Б.6).

2.2      Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками).

| Дисциплины | Компетенции обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК 1 | ПК 2 | ПК 8 | ПК 9 | ПК 14 | ПК 15 | ПК 16 | ПК 17 | ПК 46 | ПК 47 |
| Теоретические основы электротехники | + | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| Электрическое и конструк-ционное материаловедение |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Общая энергетика | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  |
| Электрические машины |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электроснабжение | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  |
| Электроэнергетические системы и сети | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Силовая электроника | + | + |  | + |  | + | + | + |  |  |
| Электрические и электронные аппараты | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Электрический привод | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося, необходимыми при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей):

- способность участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы;

- способность использования основных законов электротехники;

- знание конструкции, принципа действия и характеристик электрических машин;

- знание конструкции, принципа действия и характеристик электрических аппаратов;

- знание конструкции, принципа действия и характеристик электронных приборов;

- знание основ автоматики;

- умение организовать свою познавательную деятельность;

- умение найти нужную информацию по заданной теме в различных источниках.

2.4  Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее – производственная практика, дипломное проектирование.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Электрические станции и подстанции».

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина «Электрические станции и подстанции» направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций бакалавра:

профессиональными (ПК):

- общепрофессиональными:

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том  числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-l);

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-2);

-для проектно-конструкторской деятельности:

- готовностью участвовать в работе над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8);

- способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов (ПК-9);

- готовностью обосновать принятие конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14);

- способностью рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов (ПК15);

- способностью рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов (ПК-16).

- готовностью разрабатывать технологические узлы электроэнергетического оборудования (ПК-17);

-для монтажно-наладочной деятельности:

- способностью к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-46);

- готовностью к наладке и опытной проверке электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-47).

4.       Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся,  должен:

- быть способным объяснить конструкцию, принцип действия и характеристики электрических станций и подстанций и входящих в нее электрических машин, силовых преобразователей, устройств и аппаратов для автоматического регулирования параметров;

- быть способным понимать явления и причины переходных процессов в машинах, устройствах и аппаратах электрооборудования и автоматики электрических станций и подстанций, предполагать возможные последствия аварийных ситуаций;

быть способным производить в соответствии со стандартами расчеты параметров электрических станций и подстанций и выбирать соответствующие элементы электрооборудования и автоматики.

-  быть способным и готовым к обслуживанию электрических машин, аппаратов и устройств систем автоматики электрических станций и подстанций в соответствии с требованиями нормативных документов.

Курс «Электрические станции и подстанции» рассматривается как один из базовых курсов высшего образования. Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Электрические станции и подстанции»,  обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО. Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая направленность обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности. Полученные знания значительно расширяют профессиональный и общекультурный кругозор будущих бакалавров.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Из них 18 часов – лекции, 18 часов – практика, 72 часов – самостоятельная работа. Аттестация – зачет.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Обра-зова-тельные техно-логии | Формы текущего контроля успевае-мости (по неделям) Форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы | Сам. работы |  |  |
| 1 | Назначение, классификация и общая характеристика электрических станций. Общие принципы компоновки электростанций | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
| 2 | Тепловые конденсационные электростанции. Технологи-ческая схема производства электроэнергии. Принцип работы и основные характеристики КЭС. | 7 | 4 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
| 3 | Тепловые электроцентрали. Технологическая схема производства электроэнергии. Принцип работы и основные характеристики ТЭЦ. | 7 | 6 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
| 4 | Гидроэлектростанции. Технологическая схема про-изводства электроэнергии. Принцип работы и основ-ные характеристики ГЭС. | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
| 5 | Парогазовые установки. Технологическая схема производства электроэнергии. Принцип работы и основные характеристики ПГУ. . | 7 | 10 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
| 6 | Атомные электростанции. Технологическая схема про-изводства электроэнергии. Принцип работы и основ-ные характеристики АЭС. | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
| 7 | Основное оборудование электрической части электростанций. Назначение, конструкция и характеристики синхронных генераторов. | 7 | 14 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
| 8 | Назначение, классификация и общая характеристика подстанций. Общие принципы компоновки подстанций. Принцип работы и основные характеристики подстанций. | 7 | 16 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
| 9 | Нетрадиционные источники электроэнергии. Технологическая схема про-изводства электроэнергии, принцип работы и основные характеристики. | 7 | 18 | 12 | 2 | 2 |  | 8 | Интер-актив-ная лекция | Текущий контроль |
|  | Итого |  |  | 108 | 18 | 18 |  | 72 | Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах>20 % | Зачет |

5. Образовательные технологии.

Развитие национальной экономики России ставит перед специалистами новые задачи. Возрастает потребность в углублении теоретических представлений о функционировании современных электростанций и подстанций.

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных и практических занятий, выполнения расчетных заданий, самостоятельной работы с литературой.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Лекционный материал сопровождается разбором конкретных ситуаций из реальной жизни, что позволяет студентам более полно и всесторонне изучить сложные явления и процессы, сформировать практические навыки решения конкретных проблем. Материал сопровождается практическими примерами, что позволяет ситуационно оценить необходимость и  эффективность предпринимаемых действий.

Практические занятия проходят в форме числовых расчетов, работы со справочниками и дискуссий; применяются групповые технологии обучения: для решения наиболее проблемных и  сложных задач используется мозговой штурм. Обсуждение проблем современного электрооборудования электростанций и подстанций позволяет раскрывать творческие способности студентов, формировать логическое мышление, стимулировать их к научному поиску, способствует выработке грамотной речи и умению аргументировано отстаивать свою позицию.

Организация самостоятельной работы студентов.

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе – самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа научных компетенций и практических рекомендаций.

Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной литературы, нормативных  документов; выполнение домашних заданий; подготовку к лекционным и практическим занятиям.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

| Компонент компетенции | Формы и методы оценки | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| Инструментальный | Тестирование, опрос, анализ пись-менных работ, лабораторных работ, наблюдение, метод экспертных оценок. | Тесты, вопросы и задания к практическим и лабораторным занятиям. |

Критерии оценки.

Для определения уровня знаний студентов используется рейтинговая система оценки (3 (три) контрольные точки и 100 – бальная шкала).

К 1-ой контрольной точке студент должен набрать от 18 до 30 баллов; ко 2-ой контрольной точке – от 36 до 60 и к 3-ей – от 60 до 100 баллов.

Оценка работ студента осуществляется следующим образом:

- Тесты по текущим темам – 5 баллов;

- Устный опрос – 5 баллов;

- Решение задач – 7 баллов;

При оценке знаний студентов учитывается:

- правильное использование электротехнической терминологии, уровень уяснения теоретических конструкций, принципов и классификаций, умение раскрыть основные признаки и характерные черты понятий, разделов и отраслей науки;

- полнота и лаконичность ответа, даваемого в устной или письменной форме; четкость аргументации;

- глубина анализа освещаемой темы;

- степень использования научной и учебной литературы;

- умение применить теоретические положения для решения конкретной практической задачи и мотивировать свой ответ;

- логика и аргументированность изложения.

Вопросы и задания для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины

Вопросы к зачету.

| 1 | Классификация электрических станций |
| --- | --- |
| 2 | Технологическая схема производства электроэнергии на КЭС. |
| 3 | Технологическая схема производства электроэнергии на ТЭЦ. |
| 4 | Технологическая схема производства электроэнергии на ГЭС. |
| 5 | Технологическая схема производства электроэнергии на АЭС. |
| 6 | Устройство и принцип действия трехфазной синхронной машины. |
| 7 | Работа синхронной машины (СМ) в режиме генератора. Уравнение состояния СМ. Векторная диаграмма СМ в режиме генератора и двигателя |
| 8 | Принцип действия синхронного генератора. Дать физическое объяснение появления внутреннего угла Θ (угол нагрузки). |
| 9 | Устойчивость, саморегулирование синхронных двигателей (генераторов) |
| 10 | Регулирование реактивной мощности синхронного двигателя. Режим синхронного компенсатора |
| 11 | Пуск в ход синхронного двигателя |
| 12 | Назначение и устройство трансформаторов. Коэффициенты трансформации напряжения и тока |
| 13 | Холостой ход и работа трансформатора под нагрузкой. Приведение вторичной обмотки трансформатора к первичной обмотке. Схема замещения трансформатора. |
| 14 | Уравнение электрического и магнитного состояний трансформатора. Упрощенная векторная диаграмма трансформатора |
| 15 | Падение напряжения в трансформаторе. Внешняя характеристика и характеристика КПД. |
| 16 | Трехфазные трансформаторы. Схемы соединений обмоток. Параллельная работа трансформаторов |
| 17 | Устройство трехфазной асинхронной машины. Принцип образования вращающегося магнитного поля |
| 18 | Скольжение и режимы работы асинхронных машин. |
| 19 | Уравнения электрического и магнитного состояний асинхронной машины. Схема замещения, векторная диаграмма асинхронного двигателя. |
| 20 | Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя. Электромагнитный момент. |
| 21 | Механическая характеристика асинхронного двигателя. |
| 22 | Саморегулирование и устойчивость асинхронного двигателя. Рабочий диапазон частот вращения ротора. Способы регулирования частоты вращения ротора. |
| 23 | Электрические аппараты управления и защиты. Классификация. Условные обозначения на электрических принципиальных схемах |
| 24 | Электрические аппараты ручного управления. Принципы гашения электрической дуги в силовых выключателях |
| 25 | Электромагнитный привод постоянного и переменного тока. |
| 26 | Реле. Назначение. Конструкция реле времени, защиты от перегрузки электродвигателей |
| 27 | Автоматические выключатели. Магнитные пускатели (МП). Схема МП переменного тока |
| 28 | Высоковольтное оборудование. Конструкция. Область применения |
| 29 | Графики нагрузок электрических станций и подстанций. |

7. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины и самостоятельной работы студентов.

1.	Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Академия. 2013. 448 с.

2.	Коломиец Н.В., Пономарчук Н.Р., Шестакова В.В. Электрическая часть электрических станций и подстанций. – Томск. Изд. ТПУ. 2007. – 143 с.

3.	Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов. – М.:Интермет Инжиниринг, 2005.

б) дополнительная литература:

1. ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах [Текст]. - Введ. с 01.07.88. М.: Изд - во стандартов, 1988. - 14 с.

2. РТМ 18.32.4-92. Руководящий технический материал Указания по расчету электрических нагрузок. )технический циркуляр ВНИПИ Тяжпромэлектропрект № 359-92 от 30.07.1992 г.

3. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 N 35-ФЗ Об электроэнергетике.

4. Правила устройства электроустановок. / М-во энергетики РФ.- Введ. 01.09.03. - 7-е изд. -М.: НЦ ЭНАС, 2004.

5. ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые

6. ГОСТ Р 53471-2009  Генераторы трехфазные синхронные мощностью более 100 кВт.

в)  периодические издания:

8. Журнал «Электричество» ISSN 0013-5380

9. Журнал «Электротехника» ISSN

10. Журнал «Промышленная энергетика» ISSN 0033-1455

г)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы

11. Электронная библиотечная система АГТУ.- URL: http://library.astu.org

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук); аудитории для проведения практических, оборудованные современной   техникой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавриата 140400.62 Электроэнергетика и электротехника.

Автор доцент Будников А.П.

Рецензент к.т.н. доц. Головко С.В.

Программа одобрена на заседании кафедры ЭАС. Заведующий кафедрой, к.т.н., доц. ___________ Н.Г. Романенко

от «        »                   2014 г       протокол №