Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего профессионального образования

«Астраханский государственный технический университет»

Институт морских технологий энергетики и транспорта

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

д.т.н., проф. Виноградов С. В..

Рассмотрено на учебно-методическом

совете

протокол №       от «       »               2011г.

Рабочая программа дисциплины

Электроснабжение.

Направление подготовки

140400.62 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Общий профиль

Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

Автор к.т.н., доц. Турпищев Ш.А.

Программа рекомендована кафедрой ЭАС

от «        »                 2012г, протокол №

Зав. кафедрой ЭАС

к.т.н, доц. Романенко Н.Г.

Астрахань- 2012

1. Цели освоения дисциплины  - Формирование знаний по теории и принципах построения систем электроснабжения промышленных предприятий, получение практических навыков создания оптимальных систем электроснабжения и их эксплуатации.

Эти знания позволят выпускникам успешно решать задачи в профессиональной деятельности, связанной с проектированием, обслуживанием и эксплуатацией электроэнергетических объектов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

1. Общекультурные

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков (ОК-2);

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3).

2.Профессиональные

- способностью проектирования систем электроснабжения различных объектов (ПК-16);

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:

Материаловедение относится к базовой части Б 3 Она изучается после блока естественно-научного цикла и является одной из основных профессиональных дисциплин,предшествующих блоку специальных дисциплин данного профиля

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление:

- об электрическом хозяйстве промышленных предприятий;

- системах электроснабжения объектов;

- о надежности электроснабжения промышленных предприятий;

- о способах учета электроэнергии.

знать:

- характеристики систем электроснабжения промышленных предприятий;

- отличительные особенности электроснабжения предприятий;

- методы определения и расчета электрических нагрузок в системах электроснабжения;

- особенность выбора параметров основного электротехнического оборудования в системах электроснабжения промышленных предприятий;

- структуру схем внешнего и внутризаводского электроснабжения;

- специфику построения систем электроснабжения сетей ниже 1 кВ;

- особенности расчета токов короткого замыкания в сетях промышленных предприятий;

- сроки службы электротехнического оборудования в зависимости от режимов работы и характеристик внешней среды;

уметь:

- определять и рассчитывать электрические нагрузки;

- выбирать схему электроснабжения;

- выбирать параметры основного электротехнического оборудования;

- выбирать элементы (проводники, силовые трансформаторы, коммутирующие аппараты) системы электроснабжения промышленных предприятий;

- выбирать элементы защиты электрических сетей промышленных предприятий.

4. Структура и содержание дисциплины «Электроснабжение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов. 17 часов – лекции, 17 часов – практика, 74 часа – самостоятельная работа. Аттестация – зачет.

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятель-ную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Образовательные технологии | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лекции | Практические занятия |  | Сам. работы |  |  |
| 1 | Основные определения: система электроснабжения, потребитель, приемник. Особенности, требования, характеристики потребителей эл. Энергии. | 4 | 25 26 | 13 | 2 | 2 |  | 9 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 6 неделя |
| 2 | Характерные графики эл. нагрузок пром. предприятий различных отраслей. Показатели графиков электрических нагрузок. Уровни системы электроснабжения. | 4 | 27 28 29 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 6 неделя |
| 3 | Основные и вспомогательные методы расчета нагрузок. Основные рассчитываемые параметры. Определение расчетных и пиковых нагрузок. | 4 | 30 31 32 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 8 неделя |
| 4 | Распределение электpоэнеpгии напряжением до 1 кВ.. Схемы цеховых сетей. Проводки, кабели, шинопроводы. Маркировка проводов, кабелей, шинопроводов; кабельная канализация. Силовые щиты, шкафы, пункты. | 4 | 33 34 35 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 12 неделя |
| 5 | Метод выбора сечения. Нагрев проводников. Условия прокладки, поправочные коэффициенты. | 4 | 36 37 38 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 14 неделя |
| 6 | Основные характеристики аппаратов защиты. Маркировка. Современные аппараты защиты для цеховых сетей. Выбор и проверка автоматических выключателей, предохранителей, построение карты селективности. | 4 | 39 40 41 | 19 | 3 | 3 |  | 13 | Интерактивная лекция | Текущий Контроль 39-40 неделя 41 неделя зачет |
|  |  |  |  | 108 | 17 | 17 |  | 74 | Удельный вес занятий проводимых в интерактивных формах 20 % |  |

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Вопросы для текущего контроля и промежуточной аттестации:

- Понятие системы электроснабжения.

- Требования к системе электроснабжения.

- Электрическая сеть, как часть электрической системы.

- Номинальные напряжения. Область их использования.

- Классификация электрических сетей.

- Воздушные линии электропередач.

- Кабельные линии электропередач.

- Понятие электроустановки, приемника эл. энергии.

- Систематизация потребителей электроэнергии.

- Режимы работы электроприемников.

- Особенности типовых графиков нагрузок различных отраслей промышленности.

- Понятие о максимуме средней нагрузки.

- Коэффициенты, характеризующие режим работы электроприемников.

- Категории электропотребителей по надежности электроснабжения

- Требования к надежности электроснабжения.

- Виды возможного ущерба от перерыва в электроснабжении.

- Действующие методы расчета электрических нагрузок.

- Основные рассчитываемые параметры.

- Классификация электрических сетей напряжением до 1 кВ.

- Методы выбора сечения проводников цеховых эл. сетей.

- Особенности выбора сечения эл. проводников в зависимости от условия прокладки.

- Современные источники света. Характеристики современных источников света.

- Методы светотехнического расчета помещения.

- Аварийное освещение

- Расчет мощности предприятия.

- Расчет пиковой мощности предприятия.

- Выбор количества и мощности силовых трансформаторов.

- Нагрузочная способность трансформаторов.

- Задача компенсации реактивной мощности.

- Определение типа и мощности компенсирующего устройства.

- Охарактеризуйте виды КЗ в сетях до 1 кВ.

- Каковы допущения при расчете токов КЗ в сетях до 1 кВ.

- Определение токов КЗ в заданный момент времени.

- Расчет несимметричных токов КЗ, виды последовательностей.

- Основные принципы защиты сетей до 1 кВ.

- Аппаратура для защиты и коммутации в сетях до 1 кВ.

- Характеристики аппаратов для защиты цеховых сетей

- Требования к аппаратуре для защиты сетей до 1 кВ.

- Выбор вида аппарата защиты для участка сети.

- Требования к качеству электроэнергии.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов»

а) основная литература:

1.	Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов. – М.:Интермет Инжиниринг, 2005.

2.	. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 N 35-ФЗ Об электроэнергетике

3.	Правила устройства электроустановок. / М-во энергетики РФ.- Введ. 01.09.03. - 7-е изд. -М.: НЦ ЭНАС, 2004.

б) дополнительная литература:

1. ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах [Текст]. - Введ. с 01.07.88. М.: Изд - во стандартов, 1988. - 14 с.

2. РТМ 18.32.4-92. Руководящий технический материал Указания по расчету электрических нагрузок. )технический циркуляр ВНИПИ Тяжпромэлектропрект № 359-92 от 30.07.1992 г.

3. ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ М.: Изд - во стандартов, 1993.

4. РД 153 – 34. 0 – 20. 527 – 98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования [Текст]./ Под. ред. Б.Н. Неклепаева. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 152 с.

5. ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые

6. ГОСТ 14209-97 Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов

в)	программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Электронная библиотечная система АГТУ.- URL: http://library.astu.org

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавриата.

Автор к.т.н. доц.Турпищев Ш.А.

Рецензент к.т.н.доцент Романенко Н.Г.

Программа одобрена на заседании кафедры ЭАС. Председатель секции д.т.н., доц. ___________ Н.Г. Романенко

от «        »                   2011 г       протокол №