Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение

высшего профессионального образования

«Астраханский государственный технический университет»

Институт морских технологий, энергетики и транспорта

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

к.т.н., доцент  Титов А. В..

Рассмотрено на учебно-методическом

совете

протокол №       от «       »               2015 г.

Рабочая программа дисциплины

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА

СУДОРЕМОНТНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ

Направление подготовки

180407.65  Эксплуатация судового электрооборудования и

средств автоматики

Профиль подготовки

Общий профиль

Квалификация (степень) выпускника

специалист

Форма обучения

очная

Автор:  доцент Будников А.П.

Программа рекомендована кафедрой ЭАС

от «   01  »   июня   2015  г, протокол № 8

Зав. кафедрой ЭАС к.т.н, доцент

Романенко Н.Г.

Астрахань - 2015

- Цели освоения дисциплины

Развитие способностей студента на базе знаний об устройстве и принципе действия электрооборудования и автоматики судоремонтных предприятий, о причинах и последствиях переходных процессов, происходящих в нормальных и аварийных режимах работы, нормативных документов для расчета и выбора элементов с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, эргономических и экономических требований.

2.   Место дисциплины ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА

СУДОРЕМОНТНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ в структуре ООП

2.1  Цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина – профессиональный цикл, базовая часть ООП (С3.В. ДВ.1).

2.2      Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками).

| Дисциплины | Компетенции обучающегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОК 19 | ПК 1 | ПК 2 | ПК 7 | ПК 8 | ПК 10 | ПК 15 | ПК 16 | ПК 17 | ПК 19 | ПК 23 | ПК 25 | ПК 27 |
| Теоретические основы электротехники |  |  |  | + | + |  | + | + | + |  |  | + | + |
| Электрические машины | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + |
| Электрические приводы | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Теория автоматического управления | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Электрические Измерения и приборы | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

2.3 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося, необходимыми при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей):

- способность участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы;

- способность использования основных законов электротехники;

- знание конструкции, принципа действия и характеристик электрических машин;

- знание конструкции, принципа действия и характеристик электрических аппаратов;

- знание конструкции, принципа действия и характеристик электронных приборов;

- знание основ автоматики;

- умение организовать свою познавательную деятельность;

- умение найти нужную информацию по заданной теме в различных источниках.

2.4  Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее – преддипломная  практика, дипломное проектирование.

- Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения содержания дисциплины ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА СУДОРЕМОНТНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ (совместно с другими дисциплинами учебного плана).

| ОК - 19 | Умение работать с информацией из различных источников |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 | Способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования |  |
| ПК-2 | Способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время |  |
| ПК-7 | Способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями |  |
| ПК-8 | Способность и готовность выполнять диагностирование судового механического и электрического оборудования |  |
| ПК-10 | Способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной документации |  |
| ПК-15 | Способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые решение |  |
| ПК-16 | Способность и готовность выбрать и, при необходимости, разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудования |  |
| ПК-17 | Способность и готовность находить компромисс между различными требованиями |  |
| ПК-19 | Способность и готовность организовать и совершенствовать системы учета и документооборота |  |
| ПК-23 | Способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, эргономических и экономических требований, в том числе с использованием информационных технологий |  |
| ПК-25 | Способность определять производственную программу по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудования в соответствии с существующими требованиями |  |
| ПК-27 | Способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный контроль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-технологической документации |  |

4.       Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:

- быть способным объяснить конструкцию, принцип действия и характеристики электрооборудования судоремонтных предприятий и входящих в него электрических машин, силовых преобразователей, устройств и аппаратов для автоматического регулирования параметров;

- быть способным понимать явления и причины переходных процессов в машинах, устройствах и аппаратах электрооборудования судоремонтных предприятий, предполагать возможные последствия аварийных ситуаций;

быть способным производить в соответствии со стандартами расчеты параметров электрооборудования судоремонтных предприятий в установившихся и переходных режимах и выбирать соответствующие элементы электрооборудования и автоматики.

-  быть способным и готовым к обслуживанию электрических машин, аппаратов и устройств систем автоматики судоремонтных предприятий в соответствии ПУЭ и ПТЭ.

5.  Структура и содержание дисциплины «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА СУДОРЕМОНТНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.

Из них: 32 часов – лекции, 16 часов – лабораторные работы, 16 часов – практические занятия, 44 часов – самостоятельная работа, 36 часов - экзамен. Аттестация – экзамен.

| № пп | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Обра-зова-тель- ные техно- логии | Формы текущего контроля успевае-мости (по неделям семестра) Форма промежу-точной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные работы | Самостоятель. работа |  |  |
| 1 | Введение. Цель курса. Нагрузочные устройства для испытания СЭС. Водяные реостаты. Типовые нагрузочные устройства. Энергосберегающие нагрузочные устройства СЭС. Автоматизация нагрузочных устройств. | 9 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | Интер- актив- ная лекция | Текущий Контроль |
| 2 | Электрооборудование и автоматика безрельсового транспорта. Электроприводы электропогрузчиков. Требования к крановому электрооборудованию. Однолинейная схема электрооборудования. Подвод электроэнергии к крану. Электроприводы поворота и вылета стрелы. | 9 | 13, 14 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | Интер- актив- ная лекция | Текущий Контроль |
| 3 | Электрооборудование и автоматика для сварки. Общие понятия. Требования к источникам питания дуги и классификация. Источники питания дуги. Автоматические устройства защиты сварщика. | 9 | 15, 16 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | Интер- актив- ная лекция | Текущий Контроль |
| 4 | Защитное заземление и молниезащита. Электроснабжение. Общие понятия. Схемы электроснабжения. Электрические сети. | 9 | 17, 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | Интер- актив- ная лекция | Текущий Контроль |
| 5 | Графики нагрузок СРП. Методы расчета электрических нагрузок. | 9 | 21, 22 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 |  | Текущий Контроль |
| 6 | Потери мощности, электроэнергии и напряжения в системе электроснабжения... | 9 | 23, 24 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | Интер- актив- ная лекция | Текущий Контроль |
| 7 | Регулирование активных и реактивных нагрузок СРП | 9 | 25, 26 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 |  | Текущий Контроль |
| 8 | Аварийные режимы электроснабжения. Защита сетей низкого и высокого напряжения. Устройства автоматики систем электроснабжения. | 9 | 27,28 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | Интер- актив- ная лекция | Защита РГР |
|  | ИТОГО |  | 17 | 144 | 32 | 16 | 16 | 44 | Удель. вес интер-актив. заня-тий >20 % | Экзамен 36 часов. |

Тема расчетно-графической работы: «Расчет заземляющего устройства электроустановки судоремонтного предприятия».

Задание на РГР выдается преподавателем индивидуально.

Расчетно-графическая работа состоит из текстовой части объемом  5 … 10 листов формата А4 и графической части объемом  1 лист формата А2.

Текстовая часть РГР должна содержать следующее:

- Описание заземляемого электрооборудования.

- Расчет требуемого сопротивления заземляющего устройства.

- Расчет вертикальных и горизонтальных заземлителей.

- Проверка соответствия сопротивления заземляющего устройства требованиям руководящих документов.

В графической части РГР приводится  план расположения электрооборудования, заземляющих проводников,  вертикальных и горизонтальных заземлителей,.

Задание на РГР выдается студентам на 18 неделе.

Защита РГР  состоится на 28 неделе.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы ВХОДНОго контроля

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики генератора постоянно тока.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики двигателя постоянно тока.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики силового трансформатора.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики измерительного трансформатора.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики синхронного генератора.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики синхронного двигателя.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики полупроводникового диода.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики стабилитрона.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики биполярного транзистора.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики полевого транзистора.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики IGBT транзистора.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики тиристора.

Описать конструкцию, принцип действия и характеристики редуктора.

Основные законы механики вращающихся масс (формулировка и применение).

Основные законы электротехники (формулировка и применение).

Основные законы автоматики (формулировка и применение).

Электротехнические материалы, свойства и характеристики.

Вопросы текущего контроля

Перечислите виды испытаний судовых генераторов и нагрузочных устройств.

Сравните нагрузочные устройства для испытаний судовых генераторов в СРП.

Опишите порядок расчета активных нагрузочных устройств судовых генераторов.

Опишите порядок расчета реактивных нагрузочных устройств судовых генераторов.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода передвижения тележки.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода передвижения кары.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода передвижения кары с электронным коммутатором.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода механизма передвижения тележки мостового крана.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода механизма передвижения тележки мостового крана.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода механизма подъема мостового крана.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода механизма передвижения мостового крана.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода механизма подъема портального крана.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода механизма поворота портального крана.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода механизма изменения вылета стрелы портального крана.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода механизма передвижения портального крана.

Перечислите требования к источникам питания электрической дуги при сварке.

Конструкция, принцип действия и характеристики источников питания дуги на переменном токе.

Конструкция, принцип действия и характеристики источников питания дуги на постоянном токе.

Конструкция, принцип действия и характеристики источников электроэнергии машин точечной сварки.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода передвижения сварочного автомата.

Конструкция, принцип действия и характеристики источников питания установок плазменной резки металла.

Конструкция, принцип действия и характеристики электропривода передвижения установок плазменной резки металла

Нагрузочные диаграммы системы электроснабжения СРП. Построение и расчет коэффициентов.

Анализ вариантов схем системы электроснабжения СРП.

Назовите элементы системы электроснабжения СРП и опишите их назначение, конструкцию и характеристики.

Заземляющие устройства электрооборудования.

Виды аварий в системе электроснабжения СРП. Классификация, причины и последствия.

Защитные устройства в системе электроснабжения СРП. Классификация и характеристики.

Защитные аппараты на напряжения свыше 1000 В. Классификация и характеристики.

Защитные аппараты на напряжения до 1000 В. Классификация и характеристики.

Расчет потерь напряжения, мощности и электроэнергии при электроснабжении.

Регулирование активных нагрузок при электроснабжении СРП.

Регулирование реактивных нагрузок при электроснабжении СРП.

Система повышения коэффициента мощности системы электроснабжении СРП.

Экзаменационные вопросы

| 1 | Назовите состав, назначение элементов и поясните механические характеристики электропривода механизма подъема портального крана. |
| --- | --- |
| 2 | Объясните процессы в электрической дуге при ручной открытой сварке. Какими свойствами должен обладать источник питания электрической дуги при данном способе сварки. |
| 3 | Какие виды защит необходимо установить на питающем фидере при электроснабжении СРП. |
| 4 | Объясните процессы в системе электроснабжения при однофазном коротком замыкании в кабеле, питающем цеховой вторичный щит напряжением 0,4 кВ и работу защиты от ТКЗ. |
| 5 | Назовите состав, назначение элементов и поясните механические характеристики электропривода механизма поворота портального крана |
| 6 | Объясните вольт – амперную характеристику электрической дуги используемой для сварки металлов. Какими свойствами должен обладать источник питания электрической дуги при сварке на постоянном токе |
| 7 | Как определить значение расчетной активной мощности питающего фидера при электроснабжении СРП |
| 8 | Объясните процессы в системе электроснабжения при однофазном замыкании на землю жилы кабеля, питающего цеховой трансформатор напряжением 6 кВ и работу реле защиты от ТКЗ |
| 9 | Назовите состав, назначение элементов и поясните механические характеристики электропривода механизма передвижения мостового крана |
| 10 | Объясните процессы в электрической схеме устройства защиты сварщика с помощью диаграмм замыкания контактов |
| 11 | Как определить значение потерь электроэнергии в трансформаторе заводской подстанции при электроснабжении СРП |
| 12 | Объясните процессы в системе электроснабжения при коротком замыкании в кабеле, питающем цеховой вторичный щит и работу реле защиты от ТКЗ |
| 13 | Назовите состав, назначение элементов и поясните механические характеристики тиристорного электропривода механизма передвижения мостового крана |
| 14 | Объясните конструкцию, характеристики и процессы стабилизации сварочного тока в сварочном трансформаторе ТД-500 |
| 15 | Как определить значение потерь электроэнергии в линии электропередачи при электроснабжении СРП |
| 16 | Объясните процессы в системе электроснабжения при коротком замыкании на шинах распределительного устройства цеховой подстанции и работу реле защиты от ТКЗ |
| 17 | Объясните процессы в электроприводе передвижения погрузчика ЭП-201 при разгоне с помощью механических характеристик и диаграмм замыкания контактов (перевод командо-контроллера из нулевого положения в пятое) |
| 18 | Объясните конструкцию, характеристики и процессы стабилизации сварочного тока в сварочном агрегате ПСО-300 |
| 19 | Как определить сопротивление заземляющего устройства системы электроснабжения СРП |
| 20 | Объясните процессы в трансформаторе системы электроснабжения при коротком замыкании на низкой стороне и работу реле защиты от ТКЗ |
| 21 | Объясните процессы в электроприводе передвижения погрузчика ЕВ-856 при разгоне с помощью механических характеристик и диаграмм замыкания контактов (перевод командо-контроллера из нулевого положения в седьмое) |
| 22 | Назовите требования к источникам питания электрической дуги постоянного и переменного тока |
| 23 | Как определить значение коэффициентов использования, формы, заполнения и максимума (kИ, kФ, kЗАП, kМАКС) при электроснабжении СРП |
| 24 | Объясните процессы в системе электроснабжения при сквозном коротком замыкании и работу дифференциальной токовой защиты |
| 25 | Объясните процессы в тиристорном электроприводе передвижения погрузчика при разгоне с помощью механических характеристик и диаграмм тока и напряжения на элементах схемы |
| 26 | Объясните конструкцию, характеристики и процессы в плазмотроне |
| 27 | Как рассчитать значение конденсаторной батареи для повышения коэффициента мощности электрооборудования СРП |
| 28 | Перечислите требования к релейной защите систем электроснабжения |
| 29 | Назовите состав, назначение элементов и поясните механические характеристики электропривода для изменения вылета стрелы портального крана |
| 30 | Нагрузочные устройства судовых генераторов для обкатки дизеля. Состав, конструкция, принцип действия и характеристики |
| 31 | Как рассчитать сечение провода воздушной линии для электроснабжения СРП |
| 32 | Объясните процессы в силовом трансформаторе системы электроснабжения при перегрузке и работу реле защиты от данного нарушения режима |
| 33 | Объясните процессы в электроприводе передвижения погрузчика ЭП-201 при реверсе на ходу с помощью механических характеристик и диаграмм замыкания контактов (положение командо-контроллера при движении вперед четвертое) |
| 34 | Объясните процессы в электрической схеме устройства защиты сварщика типа УСНТ – 06 с помощью диаграмм работы реле после прекращения сварки |
| 35 | Как определить сопротивление заземляющего устройства системы электроснабжения СРП с напряжением 0,4 кВ |
| 36 | Объясните процессы в силовом трансформаторе системы электроснабжения при коротком замыкании на низкой стороне и работу реле защиты от ТКЗ |
| 37 | Объясните процессы в электроприводе передвижения погрузчика ЕВ-856 с помощью механических характеристик и диаграмм замыкания контактов при торможении ножным тормозом двигающегося вперед погрузчика |
| 38 | Назовите требования к источникам питания электрической дуги постоянного и переменного тока |
| 39 | Как определить значение коэффициентов равномерности, спроса, заполнения и максимума (kРАВ, kСП, kЗАП, kМАКС) при электроснабжении СРП |
| 40 | Объясните процессы в системе электроснабжения при сквозном коротком замыкании и работу дифференциальной токовой защиты |
| 41 | Назовите состав, назначение элементов электропривода механизма изменения вылета стрелы портального крана и поясните его механические характеристики |
| 42 | Объясните вольт – амперную характеристику электрической дуги используемой для сварки металлов. Какими свойствами должен обладать источник питания электрической дуги при сварке на переменном токе |
| 43 | Как определить сопротивление заземляющего устройства системы электроснабжения СРП при наличии естественного заземлителя |
| 44 | Объясните процессы в системе электроснабжения при срабатывании автоматического повторного включения после КЗ |
| 45 | Объясните процессы в электроприводе передвижения погрузчика ЕВ-856 при разгоне с помощью механических характеристик и диаграмм замыкания контактов (перевод командо-контроллера из нулевого положения в шестое) |
| 46 | Назовите требования к нагрузочным устройствам для испытания судовых электростанций переменного тока |
| 47 | Как определить величину емкости конденсаторной батареи для регулирования реактивных нагрузок судоремонтного предприятия |
| 48 | Объясните процессы в системе электроснабжения приемников первой категории при исчезновении напряжения на одной из линий электропередачи (ЛЭП) |

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Электромеханические системы»

а) основная литература:

1.  Правила устройства электроустановок / 7- е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2005 г. – 648 с.

2. ИльинскийН.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб. пособие для вузов — М.: Академия, 2008. — 208с.  — [Высшее профессиональное образование]

3.   Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 томах / под общ. ред. А.А. Федорова. Том 1. Электроснабжение – М.: Энергоатомиздат, 1987 г. – 568 с.

4.  Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2 томах / под общ. ред. А.А. Федорова. Том 2. Электрооборудование. – М.: Энергоатомиздат, 1987 г. - 592 с.

б) дополнительная литература:

5.  Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. – М.: Высшая школа, 1991 г. – 298 с.

6. Кисаримов, Р.А. Электропривод: справочник — М.: РадиоСофт, 2012. — 352с.

в)	программное обеспечение и Интернет-ресурсы

7. Электронная библиотечная система АГТУ.- URL: http://library.astu.org

8. Электропривод и автоматизация промышленных установок [Электронный ресурс]: реф. журн. ВИНИТИ.  — М.: ВИНИТИ : Компакт , 2008. —  электрон. опт. диск (CD-ROM)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки специалитета.

Автор  доцент  Будников А.П.

Рецензент доцент Головко С. В.

Программа одобрена на заседании кафедры ЭАС.

Заведующий кафедрой к.т.н., доц. ___________ Н.Г. Романенко

от «        »                   2015 г       протокол № 8