Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система  менеджмента качества в области  образования, воспитания, науки и инноваций  сертифицирована DQS

по международному  стандарту ISO 9001

Институт Морских Технологий, Энергетики и Транспорта

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Института Морских Технологий, Энергетики и Транспорта к.т.н., доц. Титов А.В. ________________ Рассмотрено на Учебно-методическом совете, протокол № от «__»_____2016 г. |
| --- | --- |

Рабочая программа дисциплины

Электроэнергетика

Специальность

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок

Специализация

Эксплуатация судовых дизельных энергетических установок

Квалификация (степень) выпускника

Инженер-механик

Форма обучения

Очная, заочная

| Согласовано: Заведующий выпускающей кафедрой «Эксплуатация водного транспорта » д.т.н., проф. Покусаев М.Н._______ «____»____________2016 г. | Автор к.т.н., доц. Романенко Н.Г. Программа рекомендована кафедрой «Электрооборудование и автоматика судов» протокол № ___ от «___» _____2016 г. Зав. кафедрой «Электрооборудование и автоматика судов» Доцент, к.т.н. Романенко Н.Г. __________ |
| --- | --- |

Астрахань – 2016

- Планируемые результаты обучения дисциплине (модулю):

Дисциплина «Электроэнергетика» является промежуточным этапом подготовки выпускников по направлению 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, и направлена на получение ими профессиональных знаний, умений,  навыков и компетенций.

| Код | Определение | Планируемые результаты обучения дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знать | Уметь | Владеть навыками и (или) иметь опыт |
| ПК26 | способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов | Методологию и способы монтажа, наладки, технического наблюдения судовой техники, эффективного использования материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов | Выбирать необходимые методы и приемы монтажа, наладки, технического наблюдения судовой техники, эффективного использования материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов | Практического проведения монтажа, наладки, технического наблюдения судовой техники, эффективного использования материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов |

- Место дисциплины в структуре ОП

| Цикл (раздел) ОП, к которому относится данная дисциплина (модуль): | Б1.В.ДВ.6 - вариативная часть блока Б1, дисциплина по выбору. |
| --- | --- |
| Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частям ОП (дисциплинами (модулями), практиками): | является неотъемлемым элементом образовательного процесса навыков подготовки выпускников по данному направлению, и направлена на получение первичных профессиональных умений. |
| Компетенции, сформированные у обучающихся до начала изучения дисциплины (модуля): | ОК-1, ОК-2, ОК-3 |
| Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины (модуля): | умение работать со сведениями из различных источников; способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности, с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время. |
| Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: | Преддипломная практика, ГИА |

- Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов; в том числе  на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - контактная работа) (по видам учебной работы) 48 часов, СРС 60 часов. Контроль – зачет.

Продолжительность 9 семестра  16 недель.

| № п/п | Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) | Семестр | Неделя | Контактная работа по видам учебной работы |  |  | ОСР | КСР | Образовательные технологии | Формы текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лек. | Лаб. | Пр. |  |  |  |  |
| 1. | Введение. Электрическая энергия и способы ее получения. Сырьевые ресурсы для получения электрической энергии. Лабораторная работа на тему «Исследование характеристик синхронного генератора». | 9 | 9-12 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | Интерактивная лекция, практические занятия, лабораторные работы. | Текущий Контроль |
| 2. | Электрические станции и подстанции. Электроэнергетические сети и системы, переходные процессы в электрических системах. Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности транспортировки и потребления электрической энергии. Лабораторная работа на тему «Исследование характеристик синхронного генератора». | 9 | 13-16 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | Интерактивная лекция, практические занятия, лабораторные работы. | Текущий Контроль |
| 3. | Организация бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей электрической энергией. Лабораторная работа на тему «Испытания однофазного трансформатора». | 9 | 17-18, 20-21 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | Интерактивная лекция, практические занятия, лабораторные работы. | Текущий Контроль |
| 4. | Обслуживание и ремонт судового электроэнергетического оборудования. Техническое и нормативно-правовое обеспечение в области энергообеспечения и энергосбережения. Лабораторная работа на тему «Исследование частотно-регулируемого привода с преобразователем частоты “Schneider Electric”. | 9 | 22-25 | 4 | 4 | 4 | 12 |  | Интерактивная лекция, практические занятия, лабораторные работы. | Текущий Контроль |
| ИТОГО |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зачет |  |

- Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

| № п/п | Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), осваиваемое обучающимся в ходе СР | Семестр | Неделя | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учебные задания для ОСР | Литература |
| 1 | Введение. Электрическая энергия и способы ее получения. Сырьевые ресурсы для получения электрической энергии. | 9 | 9-12 | Вопросы к отчёту по практическому занятию и лабораторной работе. | 7.1.-7.11 |
| 2 | Электрические станции и подстанции. Электроэнергетические сети и системы, переходные процессы в электрических системах. Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности транспортировки и потребления электрической энергии. | 9 | 13-16 | Вопросы к отчёту по практическому занятию и лабораторной работе | 7.1.-7.11 |
| 3 | Организация бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей электрической энергией. | 9 | 17-18, 20-21 | Вопросы к отчёту по практическому занятию и лабораторной работе | 7.1.-7.11 |
| 4 | Обслуживание и ремонт судового электроэнергетического оборудования. Техническое и нормативно-правовое обеспечение в области энергообеспечения и энергосбережения. | 9 | 22-25 | Вопросы к отчёту по практическому занятию и лабораторной работе | 7.1.-7.11 |
|  |  |  |  | Вопросы к зачету |  |

- Рекомендации по реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины (модуля)

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина (модуль) реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине (модулю).

5.2.Обеспечение соблюдения  общих требований

При реализации дисциплины (модуля) на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

5.3.Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины (модуля) по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации, по отношению к установленной продолжительности, увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность экзамена и (или) зачета, проводимого в письменной форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа.

- Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в приложении 1 к рабочей программе.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение изучения дисциплины

а) основная литература:

7.1 Новиков, В.А., Савва С.В., Татаринцев Н.И. Электропривод в современных технологиях: учебник для вузов/ под ред. В.А. Новикова / под ред. В.А. Новикова — М.: Академия, 2014. — 400с.  — [Высшее образование : Бакалавриат]

7.2 Электропривод. Епифанов А. П. Малайчук Л. М. Гущинский А. Г. Издательство: Лань Год: 2012, Издание: 1-е, Новое, Объем: 400 стр. для ВПО Учебная литература: Вид издания: Учебник. (ЭБС)

7.3 Электропривод производственных механизмов. Никитенко Г. В. Издательство: Год: Лань 2013 Издание: 2-е изд., испр. и доп. Объем: 208 стр. Учебная литература: для ВПО, СПО Вид издания: Учебное пособие (ЭБС).

7.4 Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу. Фролов Ю.М., Шелякин В. П. Издательство: Лань, Год: 2012, Издание: 1-е изд. Объем: 368 стр. Учебная литература: для ВПО, Вид издания: Учебное пособие. (ЭБС)

7.5 Беспалов, В.Я., Котеленец Н.Ф. Электрические машины: учебник для вузов — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Академия, 2013. — 320с.  — [Высшее профессиональное образование. Бакалавриат] , 3 экз.

7.6 Копылов, И.П.Электрические машины: учебник для вузов : для акад. бакалавриата/ Нац. исслед. ун-т. Т. 1,2 / Нац. исслед. ун-т — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2015. — 267с.  — [Бакалавр. Академический курс]. 1 экз.

7.7  Беспалов В.Я., Котеленец Н.Ф. Электрические машины: учеб. пособие для вузов — М.: Академия, 2006. — 320с.  — [Высшее профессиональное образование], 25 экз

7.8 Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Общий курс: учебник для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. : Репринт. изд. — М.: АльянС, 2013. — 720с. 8 экз.

7.9 Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учебник для вузов — М.: Академия, 2006. — 272с.  — [Высшее профессиональное образование]. 10 экз.

б) дополнительная литература

7.10 Аверьянов О.И., Аверьянова И.О., Клепиков В.В. Технологическое оборудование: учеб. пособие для сред. проф. образования — М.: Форум : Инфра-М, 2007. — 240с.  — [Профессиональное образование]. 10 экз.

7.11 Пейсахов А.М., Кучер А.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для студентов немашиностроит. специальностей — 3-е изд. — СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. — 416с.  — [Высшее профессиональное образование]. 40 экз.

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

7.10 Методические указания к лабораторной работе «Исследование характеристик синхронного генератора».  Образовательный портал АГТУ portal/astu/org.

7.14 Методические указания к лабораторной работе «Испытания однофазного трансформатора». Образовательный портал АГТУ portal/astu/org.

7.15 Методические указания к лабораторной работе «Исследование частотно-регулируемого привода с преобразователем частоты “Schneider Electric”. Образовательный портал АГТУ portal/astu/org.

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебной практике, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе

| Наименование программного обеспечения | Назначение |
| --- | --- |
| Образовательный портал Moodle | Образовательный портал АГТУ построен на обучающей виртуальной среде Moodle и доступен по адресу www.portal.astu.org из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети АГТУ. Образовательный портал АГТУ подходит как для организации online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. |
| Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВПО «АГТУ» | Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам издательств, например, ЭБС издательства «Лань»; доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам АГТУ, периодическим изданиям. Позволяет принимать участие в виртуальных выставках. |
| Базы данных | Полнотекстовая база данных ScienceDirect; Реферативная и наукометрическая база данных Scopus; База данных российских стандартов «Технорма»; Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС); Национальный цифровой ресурс «Руконт». |

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения

| Наименование программного обеспечения | Назначение |
| --- | --- |
| Deamon Tools | Программа для работы с образами дисков |
| Adobe Reader | Программа для просмотра электронных документов |
| Foxit Reader | Программа для просмотра электронных документов |
| Google Chrome | Браузер |
| Kaspersky Antivirus | Средство антивирусной защиты |
| Microsoft Open License Academic | Операционные системы |
| Moodle | Образовательный портал ФГБОУ ВПО «АГТУ» |
| Mozilla FireFox | Браузер |
| OpenOffice | Программное обеспечение для работы с электронными документами |
| Антиплагиат | Система автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников |
| 7-zip | Архиватор |
| iSpring Presenter 7 | Программа для создания презентаций |

Перечень информационно-справочных систем

| Наименование программного обеспечения | Назначение |
| --- | --- |
| Гарант | Предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн документов. В программе представлены документы более 13 000 федеральных, региональных и местных эмитентов |
| Консультант+ | Содержит российское и региональное законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы и правила. |

Сведения об обновлении программного обеспечения представлены в локальной сети АГТУ по адресу \\172.20.20.20\Soft\Список Лицензий.pdf

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционный зал, оборудованный рабочими местами для студентов и рабочим местом для преподавателя, современной презентационной техникой (проектор, экран) – аудитория 131 главного учебного корпуса.

Ааудитории для проведения практических занятий, оборудованные рабочими местами для студентов и рабочим местом для преподавателя, главного учебного корпуса (Г.119, Г.121).

Аудитория 142 главного учебного корпуса (для самостоятельной работы): Мультимедийное оборудование: 8 ПК с доступом в Интернет. Принтер. Рабочие места: столы 8, стулья 16.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочей программе дисциплины

«Электроэнергетика»

Рассмотрено на Учебно-методическом совете,

протокол № ___ от  «___»_____20__г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

| ПК26 | способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов |
| --- | --- |

  - Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины (модуля), описание шкал оцениваниядля каждого результата обучения представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1.

Таблица 1.

| Шкала оценивания уровня сформированности результата обучения (зачет) | Планируемые результаты обучения дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Знать» | «Уметь» | «Владеть навыками и/или иметь опыт» | «Компетенция» |
|  | Показатели |  |  |  |
|  | Показатель: освоение знаниевого компонента содержания образования по дисциплине (модулю) в виде представлений, понятий, суждений, теорий, выраженное в форме знаков | Показатель: возможность осуществлять действия, операции (компоненты деятельности) осознанно и с помощью навыков. | Показатель: владение деятельностью | Показатель: реализация вида профессиональной деятельности (далее - ВПД)/ компетенции |
|  | Критерии |  |  |  |
| Базовый уровень («зачтено») | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания | выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано | владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт | обучающийся способен выполнять данный (данные) ВПД /проявить (реализовать) данную компетенцию в типовых ситуациях |
| Нулевой уровень («незачет») | основное содержание не раскрыто, не дает ответы на вспомогательные вопросы, допускает грубые ошибки в использовании терминологии | выполняет лишь отдельные операции, последовательность их хаотична, действие в целом неосознанно | не владеет всеми необходимыми навыками и/или не имеет опыт | обучающийся не способен выполнять данный (данные) ВПД / проявлять (реализовать) данную компетенцию |

  - Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

3.1.  Процедура оценивания – опрос

1.	Что входит в состав судовой электроэнергетической системы? Какие приемники электроэнергии на судне относят к ответственным потребителям?

2.	Распределение активной мощности при параллельной работе синхронных генераторов. Как влияет степень загрузки генераторных агрегатов активной мощностью на их экономическую эффективность?

3.	Распределение реактивной мощности при параллельной работе синхронных генераторов. Как влияет степень загрузки генераторов током на экономическую эффективность судовой электростанции?

4.	Защита судовых синхронных генераторов. Назначение, принцип действия и основные характеристики реле защиты судовых синхронных генераторов.

5.	Электроосвещение судовых помещений. Назначение, конструкция, принцип действия и основные характеристики ламп накаливания.

6.	Назначение, принцип действия и основные характеристики судовых электрических кабелей.

7.	Назначение, принцип действия и основные характеристики судовых синхронных генераторов.

8.	Назначение, принцип действия и основные характеристики судовых генераторов постоянного тока.

9.	Аварийные режимы в судовых электроэнергетических системах. Виды, причины и последствия аварий.

3.2.  Процедура оценивания –  контрольная работа (задачи).

- Определите суточный расход топлива двумя генераторными агрегатами мощностью 100 кВт, если удельный расход топлива при номинальной нагрузке генератора имеет значения    qT= 250 г/кВт*час,  а мощность электростанции составляет 140 кВт.

- Определите суточный расход топлива генераторным агрегатом мощностью 300 кВт, если удельный расход топлива при номинальной нагрузке генератора имеет значения    qT= 225 г/кВт*час,  а мощность электростанции составляет 180 кВт.

- Определите суточный расход топлива генераторным агрегатом мощностью 100 кВт, если удельный расход топлива при номинальной нагрузке генератора имеет значения    qT= 240 г/кВт*час,  а мощность электростанции составляет 40 кВт.

- Определите суточный расход топлива генераторным агрегатом мощностью 200 кВт, если удельный расход топлива при номинальной нагрузке генератора имеет значения    qT= 235 г/кВт*час,  а мощность электростанции составляет 140 кВт.

3.3. Процедура оценивания – реферат(тематика).

Виды судовых электростанций, назначение, состав, основные параметры.

Системы распределения электроэнергии по судну.

Защиты судовой электроэнергетической системы.

Обслуживание  и ремонт судовой электроэнергетической системы.

Повышение эффективности судовой электроэнергетической системы.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины

Практические занятия и контрольная работа по дисциплине – это работа, которая выполняется студентом и является совокупностью полученных результатов самостоятельного исследования теоретических положений и отработки практических навыков в период изучения дисциплины в структурных подразделениях университета.

В ходе изучения дисциплины в структурных подразделениях университета и самостоятельной работы, независимо от места ее проведения, каждый студент ведет рабочую тетрадь, в которой ведется запись заданий и полученных результатов самостоятельного исследования теоретических положений. В конце практического занятия рабочая тетрадь подписывается преподавателем.

Реферат по дисциплине – это аналитическая (практическая) работа, которая выполняется студентом и является совокупностью полученных результатов самостоятельного исследования теоретических и практических навыков в период изучения дисциплины в структурных подразделениях университета и при самостоятельной работе.

Составление реферата осуществляется во второй половине семестра. Реферат должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал.

При подготовке реферата студенту следует использовать различные литературные, периодические, нормативные и другие источники и материалы, систематизируя и обобщая нужную для того или иного раздела отчета информацию.

Общие требования к реферату: логическая последовательность и четкость изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; убедительность аргументации; конкретность изложения материала и результатов работы; информационная выразительность; достоверность; достаточность и обоснованность выводов, отсутствие пунктуационных, орфографических и синтаксических ошибок. Оригинальность реферата  - более 50 %.

Объем реферата составляет до 15 стр.

Требования к оформлению реферата

1. Формат бумаги: А4.

2. Ориентация: книжная.

3. Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; слева – 3 см; справа 1,5 см. От края до колонтитула: верхнего – 1, 25 см, нижнего – 1, 25 см.

4. Гарнитура шрифта: Times New Roman Cyr 14 шрифт.

5. Нумерация страниц: внизу, от центра, номер на первой странице (титульном листе) не ставится.

6. Абзацный отступ: 1.25

Примерный план реферата по дисциплине

Содержание

Введение

1.  Описание общего устройства судовой системы электроснабжения.

2. Описание технологической схемы производства электроэнергии, принципа работы электростанции.

3  Основные характеристики электростанции и системы распределения энергии пог судну.

4. Безопасность и экологичность электростанции.

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Тематика лабораторных работ.

1.Изучение устройства судовых генераторов постоянного тока.

2. Изучение устройства судовых генераторов переменного тока.

3. параллельная работа судовых генераторов переменного тока.

4. Изучение регуляторов напряжения генераторов переменного тока.

Типовая структура лабораторной работы.

1. Цель и задачи лабораторной работы

2. Объект (схема) изучения

3. Используемые методы исследований.

4. Результаты проведенной работы – числовые данные, характеристики.

5. Индивидуальное задание (при наличии)

6. Выводы  по лабораторной работе

Процедуры оценивания

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме.

Контрольная работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, которая способствует углубленному изучению пройденного теоретического материала

Реферат – самостоятельная письменная аналитическая работа, которая способствует углубленному изучению пройденного теоретического материала

Шкала оценивания анализа

| Базовый уровень («зачтено») |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий | Оцениваемые компетенции |
| Работа студента в ходе занятия | - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет терминологией, осознанно применяет теоретические знания в ходе анализа; - студент активно участвует в дискуссии; выдвигает идеи и пути решения; - продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. | ПК26 |
| Выводы (решения) конкретной ситуации | - выполнены задания; проблема проработана глубоко, решения даны обоснованные, комплексные, предлагаются альтернативные варианты; - продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. | ПК26 |
| Нулевой уровень («не зачтено») |  |  |
|  | Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий | Оцениваемые компетенции |
| Работа студента в ходе занятия | - студент не владеет терминологией, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет решение, демонстрирует неспособность отвечать на вопросы; - студент не участвует в дискуссии; не выдвигает идеи и пути решения; - отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. | ПК26 |
| Выводы (решения) конкретной ситуации | - задания не выполнены; нет решений, либо решения даны не верные, не обоснованные; - отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. | ПК26 |

Шкала оценивания выполнения контрольной работы

|  | Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий | Оцениваемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Базовый уровень («зачтено») | - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет терминологией, осознанно применяет теоретические знания, представленный ответ по вопросам контрольной работы отличается оригинальностью и логичностью изложения - продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. | ПК26 |
| Нулевой уровень («не зачтено») | - студент не владеет терминологией, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет решение, ответы на поставленные вопросы не получены; - отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. | ПК26 |

Шкала оценки сформированности умения написания реферата

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| «5» | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к выполнению реферата, выполнены. Представленный материал отличается оригинальностью и логичностью изложения |
| «4» | Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к реферату, выполнены. |
| «3» | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к реферату, выполнены. |
| «2» | Требования, предъявляемые к реферату, не выполнены. |

Вопросы к зачету.

- Автоматические регуляторы частоты синхронных генераторов. Назначение, принцип действия и основные характеристики.

- Синхронизация генераторов. Условия, при которых включают синхронные генераторы на параллельную работу.

- Назначение, принцип действия и основные характеристики судовых трансформаторов.

- Аварийные режимы в судовых электроэнергетических системах. Виды, причины и последствия аварий.

- Назначение, принцип действия и основные характеристики судовых автоматических выключателей.

- Какие требования предъявляют правила Регистра морского судоходства к точности поддержания напряжения при плавном изменении нагрузки от нуля до номинальной?

- Какие требования предъявляют правила Регистра морского судоходства к точности поддержания частоты переменного тока при плавном изменении нагрузки от нуля до номинальной?

- Назначение, принцип действия и основные характеристики судовых кислотных аккумуляторов.

- Назначение, принцип действия и основные характеристики судовых щелочных аккумуляторов.

- Какие факторы влияют на отклонение напряжения и частоты переменного тока судового генератора? Как влияет отклонение напряжения на работу судовых приемников электроэнергии?

- Назовите требования правил Регистра к величине отклонение напряжения и частоты переменного тока судового генератора? Как влияет отклонение частоты на работу судовых приемников электроэнергии?

- К каким последствиям может привести включение синхронных генераторов на параллельную работу при не выполнении всех условий синхронизации?

- Методы расчета и выбора кабелей для питания судовых приемников электроэнергии.

- Какие причины вызывают перегрузки генераторных агрегатов? Устройства защиты синхронных генераторов от перегрузки.

- Как влияют различные потребители электроэнергии на работу судовой электроэнергетической системы? Назовите требования правил Регистра к величине отклонения напряжения на клеммах асинхронного двигателя при его пуске.

- Назначение, принцип действия и основные характеристики электроизмерительных приборов судовых синхронных генераторов.

- Электроосвещение. Назначение, принцип действия и основные характеристики судовых сигнально-отличительных огней.

- Что входит в состав судовой электроэнергетической системы? Какие приемники электроэнергии на судне относят к ответственным потребителям?