|  | Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный технический университет» Разработка и предоставление образовательных услуг в области среднего профессионального, высшего, дополнительного, дополнительного профессионального образования, международного бизнес-образования; воспитательная работа, научно-исследовательская и инновационная деятельность сертифицированы DQS и ГОСТ Р по ISO 9001:2008 |
| --- | --- |

|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ИМЭ и Т к.т.н., доц. _________ Титов А.В. "___"_______________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Рассмотрено на учебно-методическом совете Протокол № ____ от «___» _________2014 г. |  |

Рабочая программа дисциплины

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ

для подготовки бакалавров по направлению

«Электроэнергетика и электротехника»,

профиль подготовки «Электропривод и автоматика»

|  |  | Автор: к.т.н, доцент _______________ В.И. Маненков "____"_______________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Программа рекомендована кафедрой «Электрооборудование и автоматика судов». Протокол заседания кафедры № ___ от "___" ___________ 2014 г. Зав. кафедрой "Электрооборудование и автоматика судов" доцент ____________ Романенко Н.Г. "___"_____________ 2014 г. |

Астрахань – 2014

| КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) |  | бакалавр техники и технологий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КУРС | 2 | СЕМЕСТР | 4 |

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС:

| ЛЕКЦИИ | 16 час. |
| --- | --- |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ | 18 час. |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ | 16 час. |
| АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ | 50 час. |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА | 85 час. |
| ИТОГО | 135 |
| ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | Очная |
| ВИД АТТЕСТАЦИИ | 4-й семестр – зачёт |
| ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | кафедра "Электрооборудование и автоматика судов" |

| ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ |  |  | доцент, к.т.н. Романенко Н.Г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |  |  | доцент, к.т.н. Маненков В.И. |

Аннотация рабочей программы

Дисциплина «Электроизмерительные приборы» – часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению для подготовки бакалавров по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки «Электропривод и автоматика». Дисциплина реализуется на базе кафедры "Электрооборудование и автоматика судов" института «Морские технологии, энергетика и транспорт» АГТУ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний, умений и навыков в проектировании аналоговых устройств, с их эксплуатацией и внедрением их в различных областях приборостроения.

Дисциплина нацелена на формирование ряда общекультурных компетенций и профессиональных компетенций выпускника согласно ООП «Электроэнергетика и электротехника»: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-23, ПК-38, ПК-43, ПК-45, ПК-48.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, консультации, самостоятельную работу студента: выполнение индивидуальных заданий.

Программой дисциплины предусмотрены виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашних заданий, контроля посещаемости и контроль за выполнением индивидуальных заданий;

- рубежный контроль в форме защиты лабораторных работ и зачёт по теоретической части дисциплины;

- промежуточный контроль в форме защиты индивидуальных заданий.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (кредитов), 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 18 часов, практические занятия 18 часов, лабораторные занятия 18 часов, а также самостоятельная работа студента в количестве 126 часов.

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины в области обучения, воспитания и развития, соответствующие ООП:

- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать социально значимые процессы и явления;

- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать социально значимые процессы и явления;

- способность проводить исследования, обрабатывать и представлять экспериментальные данные;

- способность участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники;

- знать теоретические основы аналоговой техники;

- уметь проводить анализ методов измерения электрических величин, выбирать структурные и принципиальные схемы аналоговых устройств;

- овладеть навыками проектирования и аттестации приборов и измерительных преобразователей.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к профессиональному циклу учебного плана по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника», и является составной частью группы предметов, объединенных в модуль «Электропривод и автоматика». Причем эта дисциплина необходима для освоения последующих специальных дисциплин:

«Цифровые измерительные устройства», «Измерение неэлектрических величин» и др., т.е. является их пререквизитом. Кореквизиты дисциплины: «Теоретические основы электротехники».

Для освоения модуля (дисциплины) необходимо знать:

- вопросы математического анализа,

- физические основы измерительных преобразований и эффектов,

- теорию электрических цепей,

- элементную базу аналоговых устройств,

- основы электроники.

Уметь:

- составлять электрические цепи по заданной функциональной схеме,

- определять передаточные функции (коэффициенты передачи) простейших функциональных звеньев в статическом и динамическом режимах,

- рассчитывать погрешности измерений и приборов.

3. Результаты освоения дисциплины

Согласно декомпозиции результатов обучения по ООП в процессе освоения дисциплины с учетом требований ФГОС, критериев АИОР, согласованных с требованиями международных стандартов EURACE и FEANI, а также заинтересованных работодателей планируются результаты:

| Р1 | Способность применять современные базовые и специальные естественнонаучные, математические и инженерные знания для разработки, производства, отладки, настройки и аттестации средств приборостроения с использованием существующих и новых технологий, и учитывать в своей деятельности экономические, экологические аспекты и вопросы энергосбережения. |
| --- | --- |
| Р2 | Способность участвовать в технологической подготовке производства, подбирать и внедрять необходимые средства приборостроения в производство, предварительно оценив экономическую эффективность техпроцессов, кроме того, уметь принимать организационно-управленческие решения на основе экономического анализа |

3.1. В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- Основные понятия и определения.

- Классификации средств измерений, методов и видов измерений, объектов измерений.

- Характеристики средств измерений.

- Способы выражения погрешностей измерения. Классы точности.

- Структурные схемы средств измерений и их функции преобразования.

- Активные масштабные преобразователи, их статические и динамические характеристики.

- Устройство, принцип действия, основные формулы для расчета элементов и погрешностей магнитоэлектрических приборов.

- Общие и частные способы расширения пределов измерения электромеханических приборов.

- Электрические схемы приборов и схемы включения приборов в измерительную цепь.

- Технические характеристики приборов.

- Структурные схемы электронных приборов.

- Способы построения вольтметров постоянного и переменного тока.

- Уравнения преобразования приборов.

- Принцип действия приборов и их принципиальные электрические схемы.

- Способы построения вольтметров постоянного и переменного тока.

- Основные соотношения для расчета элементов схем.

- Принцип работы компенсаторов

- Погрешность компенсаторов.

- Схемы мостов постоянного и переменного тока.

- Способы уравновешивания приборов.

уметь:

- Различать методы измерений, лежащие в основе построения аналоговых приборов.

- Определять погрешности средств измерения в статике и динамике.

- Находить по структурной схеме функцию	преобразования и

- погрешности устройства.

- Выражать пределы допускаемых погрешностей с помощью одночленной или двухчленной формул.

- Определять аддитивную и мультипликативную погрешности средств измерения

- Рассчитать делитель

- Включить прибор в измерительную цепь.

- Рассчитывать шунты, добавочные сопротивления и их погрешности.

- Выбирать интегральные усилители, исходя из заданных требований.

- Включить в измерительную цепь трансформатор тока или напряжения.

- Знать уравнения преобразования и технические характеристики преобразователей.

- Различать условные обозначения на шкалах электромеханических механизмов

- Изобразить упрощенную принципиальную схему любого электронного прибора.

- Определить по	техническим характеристикам его возможности.

- Определять условия равновесия мостовых схем.

- Измерить неизвестную величину прибором сравнения.

- Рассчитывать схемы приборов уравновешивания.

владеть:

- современными информационно-коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для решения задач проектирования;

- навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и представления ее в качестве отчетов и презентаций;

- методиками расчета и проектирования аналоговой техники;

- методиками расчета погрешностей приборов и оценками метрологических характеристик;

- вопросами аттестации и внедрения приборов и измерительных преобразователей;

- опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем.

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются компетенции:

  - Профессиональные:

общепрофессиональные компетенции:

ПК-1 Способность и готовность использовать информационные технологии, в том числе современные средства компьютерной графики, в своей предметной области

ПК-2 Способность применять базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные физические законы в профессиональной деятельности, применять методы математического  моделирования с помощью стандартных программных средств и экспериментального исследования

ПК-3 Готовность выявить физическую сущность  проблем и явлений, возникающих в ходе профессиональной деятельности по эксплуатации электроэнергетического оборудования высокого напряжения

производственно-технологическая деятельность:

ПК-23 Способность составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную правилами эксплуатации оборудования и организации работы  производственно-технологическая деятельность. ПК-24 Готовность участвовать в монтажных, наладочных, ремонтных и профилактических работах на объектах  высоковольтной электроэнергетики. ПК-25 Способность анализировать технологический процесс как объект управления

организационно-управленческая деятельность:

ПК-38 Способность к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования

научно-исследовательская деятельность:

ПК-43 Способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей  переменного тока

сервисно-эксплуатационная деятельность:

ПК-45 Готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт

ПК-48 Готовность к проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Наименование разделов дисциплины:

    - Общие вопросы теории аналоговых устройств

Классификация аналоговых средств измерений (СИ). Характеристики аналоговых СИ. Нормируемые метрологические характеристики СИ в соответствии с ГОСТ 8.009-72. Способы выражения пределов допускаемых погрешностей	с помощью одночленной и двухчленных формул. Классы точности. ГОСТ 22261-76, ГОСТ 8.401-80. Нормирование динамических характеристик СИ, ГОСТ 8.256-77.

Структурные схемы аналоговых средств измерений. Структурные схемы СИ прямого и уравновешивающего преобразования. Чувствительность, аддитивная и мультипликативная погрешности СИ прямого и уравновешивающего преобразования.

    - Меры и измерительные преобразователи аналоговых устройств

Меры э.д.с., сопротивления, индуктивности, емкости. Классификация и основные характеристики измерительных преобразователей электрических величин. Шунты и делители напряжения. Измерительные усилители. Преобразователи переменного тока в постоянный: преобразователи средних значений, преобразователи амплитудных значений, преобразователи эффективных значений. Термоэлектрические преобразователи. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Электромеханические измерительные преобразователи (измерительные механизмы). Расчет и проектирование измерительных преобразователей.

    - Аналоговые электромеханические приборы

Электромеханические приборы прямого преобразования. Классификация. Структурная схема электромеханического прибора. Общие узлы и технические характеристики приборов. Магнитоэлектрические амперметры, вольтметры, омметры. Расчет и проектирование электромеханических приборов.

    - Электронные приборы

Электронные приборы прямого преобразовании. Классификация, структурные схемы.

Электронные вольтметры постоянного тока. Электронные вольтметры переменного тока (амплитудного, среднего, действующего значений), импульсные вольтметры. Универсальные вольтметры. Электронные ваттметры.

Осциллографы. Приборы для измерения параметров электрических цепей: омметры, измерители емкостей и индуктивностей, куметры. Измерители параметров сигналов: частотомеры, фазометры. Расчет и проектирование электронных приборов.

    - Приборы уравновешивания

Мосты одинарные и двойные. Компенсаторы постоянного и переменного тока: полярно-координатные и прямоугольно- координатные. Автоматические компенсаторы постоянного тока. Мосты переменного тока для измерения R, L, C. Автоматические мосты постоянного и переменного тока. Расчет и проектирование приборов уравновешивания.

  - Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения Таблица 1

Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения

| Номер раздела/темы | Аудиторная работа (час) |  | СРС (час) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Лаб. работы и практические занятия |  |  |
| 4.1.1. | 2 | 2 + 2 | 15 | 35 |
| 4.1.2. | 4 | 4 + 4 | 15 | 43 |
| 4.1.3. | 4 | 4 + 4 | 15 | 43 |
| 4.1.4. | 4 | 4 + 4 | 15 | 39 |
| 4.1.5. | 4 | 4 + 4 | 15 | 27 |
| ИТОГО | 18 | 18 + 18 | 126 | 180 |

5. Образовательные технологии

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе.

Одной из форм обучения, внедренной координатором учебной дисциплины является «междисциплинарная проектно – ориентированная образовательная технология обучения в специальных дисциплинах бакалавров».

Перечень методов обучения и форм организации обучения представлен таблицей 2.

Таблица 2

Методы и формы организации обучения (ФОО)

| ФОО Методы | Лекции | Практические/семинарские занятия | Тренинг Мастер-класс | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-методы | х |  |  | х |
| Работа в команде |  | х |  | х |
| Case-study | х | х | х | х |
| Игра |  | х |  | х |
| Поисковый метод | х | х |  | х |
| Проектный метод | х | х | х | х |
| Исследовательский метод | х | х |  | х |

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС)

  - Общий объем самостоятельной работы студентов (СРС) по дисциплине включает две составляющие: текущую СРС и творческую проектно-ориентированную СР (ТСР).

6.1.1. Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие практических умений и представляет собой:

- применение основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения вопросов проектирования аналоговых устройств;

- подбор, анализ и оформление материалов для описания методов измерения по темам курсового проектирования по дисциплине;

- анализ технического задания и  задач проектирования приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников;

6.1.2. Творческая проектно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов и представляет собой:

- умение выбрать и разработать функциональные, структурные и принципиальные схемы приборов;

- умение проектировать и конструировать типовые детали и узлы с использованием стандартных средств компьютерного проектирования, умение проводить проектные расчеты и технико-экономическое обоснование конструкций приборов в соответствии с техническим заданием;

- умение составлять отдельные виды технической документации, включая технические условия, описания, инструкции и другие,

- умение проводить монтаж, наладку, испытания и сдачу в эксплуатацию опытных образцов техники;

- умение проводить измерения и исследования по заданной методике с выбором средств измерений и обработкой результатов;

- умение использовать математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;

- умение составлять описания проводимых исследований разрабатываемых проектов и собирать данные для составления отчетов;

- умение организовать маршруты технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем при изготовлении и планировать размещение технологического оборудования, а также технически оснащать и организовать рабочие места;

- уметь осуществлять технический контроль производства приборов, включая внедрение систем менеджмента качества.

6.2.	Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине

6.2.1.Темы индивидуальных заданий:

- Последовательные структурные схемы.

- Параллельные структурные схемы.

- Классы точности.

- Статические погрешности.

- Динамические погрешности.

- Резистивный делитель напряжения.

- Пассивный преобразователь среднего значения.

- Преобразователь эффективного значения.

- Преобразователь амплитудного значения.

- Преобразователь переменного напряжения - сетевой трансформатор.

- Магнитоэлектрический амперметр.

- Магнитоэлектрический вольтметр.

- Магнитоэлектрический омметр.

- Выпрямительный вольтметр.

- Термоэлектрический амперметр.

- Вольтметр постоянного тока.

- Вольтметр переменного тока.

- Конденсаторный частотомер.

- Q- Метр.

- Фазометр.

- Мост постоянного тока.

- Шестиплечий мост постоянного тока.

- Мост переменного тока.

- Компенсатор переменного тока.

- Компенсатор постоянного тока.

6.2.2. Темы рефератов:

  - Электронный вольтметр постоянного тока.

  - Электронный амперметр постоянного тока.

  - Электронный омметр постоянного тока..

  - Электронный омметр переменного тока.

  - Электронный вольтметр переменного тока среднего значения.

  - Электронный амперметр переменного тока.

  - Электронный вольтметр переменного тока амплитудного значения.

  - Электронный вольтметр переменного тока эффективного значения.

  - Электронный частотомер.

  - Измеритель емкостей.

  - Измеритель индуктивностей.

  - Измеритель добротности.

  - Фазометр низкочастотный.

  - Фазометр высокочастотный.

  - Измеритель нелинейных искажений.

  - Измеритель косинуса фазового сдвига.

  - Потенциометр постоянного тока.

  - Терраомметр.

  - Измеритель тангенса угла потерь.

  - Измеритель отклонений сопротивлений постоянному току от номинального значения.

  - Измеритель отклонений сопротивлений переменному току от номинального значения.

  - Измеритель параметров формы кривой.

6.2.3.Темы работ в структуре междисциплинарных проектов:

- 1. Измерение тока аккумуляторной батареи, нагруженной на автомобильный стартер.

- 2. Измеритель ЭДС нормального элемента.

- 3. Измеритель сопротивления изоляции кабеля.

- 4. Измеритель мощности постоянного тока в электрических цепях до 1000В.

- 5. Измеритель разности фаз до 1 МГц.

- 6. Измерители переменного тока промышленной частоты до 100 А.

- 7. Измерители переменного напряжения высокой частоты (до 10 МГц).

- 8. Измерители емкости воздушных конденсаторов.

- 9. Измерители индуктивностей в среднем диапазоне их изменения.

10. Измерители частоты в звуковом диапазоне.

11.Ваттметры переменного тока низкой частоты.

12.Измерители добротностей катушек индуктивности – куметры.

13.Измерители малых сопротивлений постоянному току.

14. Измерители частоты в диапазоне от 10Гц до 100МГц.

15.Измерительные АЦП.

6.2.4.Темы работ выносимые на самостоятельную проработку:

1. Измерительные механизмы (устройство, принцип действия, уравнение шкалы).

2. Классификация погрешностей измерения.

3. Трансформаторы тока и напряжения.

4. Меры тока, напряжения, сопротивления, емкости, индуктивности.

5. Электромеханические преобразователи: электростатические, индукционные, электродинамические, электромагнитные.

6. Термопары и терморезисторы.

7. Электродинамические ваттметры.

8. Индукционные счетчики.

9. Резонансный частотомер.

10. Резонансные измерители емкости, индуктивности.

11. Измерители мощности на основе квадраторов.

12. Автоматические мосты и компенсаторы.

13. Осциллографы.

14. Гальванометры.

15. Фотогальванометрические компенсационные приборы.

6.3. Контроль самостоятельной работы

Контроль СРС студентов проводится путем проверки ряда работ, предложенных для выполнения в качестве домашних заданий согласно разделу 6.2. и рейтинг-плану освоения дисциплины. Одним из основных видов контроля СРС является защита индивидуальных домашних заданий, являющихся мини-проектами в проектно – ориентированной технологии обучения. Результаты защиты контрольных заданий определяют умения и навыки в проектировании средств измерений. Наряду с контролем СРС со стороны преподавателя предполагается личный самоконтроль по выполнению СРС со стороны студентов.

6.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Для организации самостоятельной работы студентов рекомендуется использование литературы и Internet-ресурсов согласно перечню раздела 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Предусмотрено также использование электронных учебников, а также специализированного программного обеспечения в процессе освоения дисциплины.

7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

  - Текущий контроль. Средства оценки текущей успеваемости студентов по ходу освоения дисциплины:

    - Вопросы

      - Коэффициент передачи, передаточная функция измерительного преобразователя.

      - Структурные схемы приборов.

      - Аддитивная и мультипликативная погрешности.

      - Динамическая погрешность преобразователя и прибора.

      - Классы точности средств измерений.

      - Определение погрешности по известному классу точности.

      - Рассчитать делитель напряжения.

      - Рассчитать преобразователь средних, амплитудных, эффективных значений.

      - Рассчитать сетевой трансформатор.

      - Как выбрать шунт для амперметра?.

      - Как определить добавочное сопротивление для магнитоэлектрического вольтметра.

      - Рассчитать магнитоэлектрический омметр.

      - Как выбрать термопреобразователь для прибора (амперметра, вольтметра).

      - Составить структурную схему вольтметра по данным технического задания.

      - Как выбрать ОУ для вольтметра постоянного тока?

      - Как выбрать ОУ для вольтметра переменного тока?

      - Как производится градуировка прибора по структурной схеме?

      - Как производится градуировка прибора по принципиальной схеме?

      - Как определить класс точности прибора?

      - Рассчитать преобразователь сопротивление в напряжение.

      - Рассчитать преобразователь частоты в напряжение.

      - Рассчитать преобразователь емкости в напряжение.

      - Рассчитать преобразователь индуктивности в напряжение.

      - Рассчитать электронный преобразователь тока в напряжение.

      - Рассчитать преобразователь фазового сдвига в напряжение.

      - Рассчитать мост постоянного тока.

      - Рассчитать мост переменного тока.

      - Рассчитать потенциометр постоянного тока.

      - Рассчитать потенциометр переменного тока

    - Контрольные индивидуальные задания

Пример индивидуального задания.

Контрольное задание №1. Последовательные структурные схемы.

Определить коэффициент передачи последовательной структурной схемы, представляющей соединение одинаковых RC- цепей.

Рассматривается вариант включения, когда цепи соединены последовательно без согласующих устройств, т.е. цепи зависимы друг от друга, так как имеют связанные токи;

Определить (рассчитать):

- Коэффициент передачи (модуль и фазу) одной цепи.

- Коэффициент передачи двух цепей.

- Определить общий коэффициент передачи.

- Построить АЧХ и ФЧХ для трёх случаев.

- Определить в п. 1,2,3 частоту среза.

- Построить АЧХ в новой переменной, т.е. в нормированном виде.

- Определить коэффициент передачи для цепей первого, второго и третьего порядка для варианта независимых цепей (второго типа включения).

- Построить АЧХ и ФЧХ на одних графиках оба варианта.

- Сделать выводы по зависимости коэффициентов передачи от порядка цепи и от вида включения.

Вариант задания для каждого студента определяется по двум признакам: номеру зачетной книжки: четный, нечетный и порядковому номеру в списке группы.

Четные номера рассчитывают RC-цепь;

Нечетные номера рассчитывают CR- цепь;

Для первого номера списка группы R= 100 Ом, С=10мкФ, для последующих Rn = n·R, Cn = C/n;

7.2. Рубежный контроль. Данный вид контроля производится на основе баллов, полученных студентом при защите контрольных индивидуальных заданий, и на основе оценки остаточных знаний.

Данный вид деятельности оценивается отдельными баллами в рейтинг-листе.

7.3. Промежуточный контроль. Данный вид контроля производится на основе баллов, полученных студентом при защите контрольных индивидуальных заданий.

Данный вид деятельности оценивается отдельными баллами в рейтинг-листе

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

- Миляев Д.В.Аналоговые измерительные устройства: Учебное пособие.- Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2009.-250с.

- Аналоговые электроизмерительные приборы: Учебное пособие./ Под ред. А.А.Преображенского - М.: Высшая школа, 1979. - 551 с.

- Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые). - К.: Вища школа, 1986. - 504 с.

- Электрические измерения: Учебное пособие. / Под ред. Е. Г.Шрамкова. - М.: Высшая школа, 1972. - 519 с.

- Электрические измерения: Учебник / Под ред. А.В.Фремке, Е.М.Душина. - Л.: Энергия, 1980. - 389 с.

- Волгин	Л.И. Линейные	электрические преобразователи для измерительных приборов и систем. - М.: Сов. радио, 1971. - 240 с.

- Мирский Г.Я. Электронные измерения. - М.: Радио и связь, 1986. - 440 с.

- Электрические измерения электрических и неэлектрических величин: Учебник./ Под ред. Е.С.Полищука. - К.: Вища школа, 1984. - 659 с.

- Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин.- М.: Высшая школа, 1982.

- Левшина Е.С. и др.. Электрические измерения физических величин. Измерительные преобразователи. - Л.: Энергоатомиздат, 1983. - 319 с.

- Измерения в промышленности. Спр.изд. Под ред. П. Профоса. Пер. с нем. - М.: Металлургия, 1980. - 648 с.

- Б.И.Панев Электрические измерения: Справочник (в вопросах и ответах) — М.:Агропромиздат, 1987

- Электрические измерения.Средства и методы измерений (общий курс).Под ред. Е. Г. Шрамкова — М.:Высшая школа, 1972

- Справочник по электроизмерительным приборам; Под ред. К. К. Илюнина — Л.:Энергоатомиздат, 1983

- Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения электрических величин — издательство «ДРОФА», 2005

- Панфилов В. А. Электрические измерения — издательство «Академия», 2008

- Полищук Е.С. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин

- Н. Н. Евтихиев Измерение электрических и неэлектрических величин — М.: Энергоатомиздат, 1990

- Шкурин Г. П. Справочник по электро- и электронноизмерительным приборам — М., 1972

9.2. Дополнительная литература

- Галахова О.А., Колтик Е.Д. и др.Основы фазометрии. Л.: Энергия, 1976. – 256с.

- Волгин Л.И. Измерительные преобразователи переменного напряжения в постоянное. - М.: Сов.радио, 1977. - 240 с.

- Измерение в электронике: Справочник/ Под ред.В.А. Кузнецова.- М.: Энергоатомиздат, 1987. - 512 с.

- Спектор  С.А. Измерение больших постоянных токов - Л.: Энергия, 1976. – 132с.

- Безикович А. Я., Шапиро Е.З. Измерение электрической мощности в звуковом диапазоне частот. - Л.: Энергия, 1980. - 167 с.

- Демидова-Панферова Р.М., Малиновский В.Н., Солодов Ю.С. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике. Учебное пособие. - М.: Энергия, 1977 176с.

- Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: Методы измерений: . Л.: Энергоатомиздат, 1967. - 329 с.

- Справочник по радиоизмерительным приборам. Т.1-3 / Под ред. В.С. Насонова. - М.: Советское радио, 1976, 1977, 1979.

- Справочник по электроизмерительным приборам/ Под ред. К.К.Илюнина: Энергоатомиздат, 1983.

### 9.3. Нормативно-техническая документация

- ГОСТ 22261—94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

- ГОСТ 30012.1—2002 (МЭК 60051-1—97) «Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей»

- ГОСТ 9999—94 (МЭК 258—68) «Электроизмерительные самопишущие приборы прямого действия и вспомогательные части к ним»

- ГОСТ 13607—68 «Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые. Основные термины и определения»

- ГОСТ 14265—79 «Приборы электроизмерительные аналоговые контактные прямого действия. Общие технические условия»

- ГОСТ 19875—79 «Приборы электроизмерительные самопишущие быстродействующие. Общие технические условия»

- ГОСТ 23217—78 (МЭК 51) «Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения»

9.4. Internet-ресурс:

- http://portal.tpu.ru

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины производится на базе лекционной аудитории 2.118 и учебной лаборатории кафедры ауд. 2.124 2-го учебного корпуса АГТУ. Лекционная аудитория и лаборатория оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить лекционные, практические и лабораторные занятия. Выполнение лабораторных работ, а также самостоятельной работы студентов осуществляется на рабочих местах, оснащенных комплектом приборов с макетными платами и паяльными станциями для выполнения реальных проектных заданий по темам лабораторных работ.