| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS по международному стандарту ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институт морских технологий, энергетики и транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ Рубан А.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение параметров рабочих процессов в судовых энергетических установках и контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Специальность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специализация Эксплуатация главной судовой двигательной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Квалификация (степень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инженер-механик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к.т.н., ст.пр., Трифонов А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Распределение часов дисциплины по курсам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курс | 6 |  | Итого |  |
| Вид занятий | УП | РП |  |  |
| Лекции | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лабораторные | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Практические | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого ауд. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Кoнтактная рабoта | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Сам. работа | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Часы на контроль | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 72 | 72 | 72 | 72 |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  |  |  |  | стр. 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т.н., ст.пр., Трифонов А.В. _________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Рецензент(ы): |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент, Сибряев К.О. _________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение параметров рабочих процессов в судовых энергетических установках и контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок (приказ Минобрнауки России от 15.03.2018 г. № 192) |  |  |  |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специализация Эксплуатация главной судовой двигательной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденного учёным советом вуза от 27.01.2021 протокол № 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация водного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол от 28.06. 2021 г. № 05-21 Срок действия программы: 2021-2022 уч.г. Зав. кафедрой Покусаев М.Н. |  |  |  |  |  |  |
| Председатель УМС Рубан А.Р. |  |  |  |  |  |  |
| Протокол от 30.08.2021 г. № 3 |  |  |  |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |  |
| Председатель УМС |  |  |  |  |
| __ __________ 2022 г. |  |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Эксплуатация водного транспорта |  |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2022 г. № __ Зав. кафедрой Покусаев Михаил Николаевич |  |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |  |
| Председатель УМС |  |  |  |  |
| __ __________ 2023 г. |  |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Эксплуатация водного транспорта |  |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2023 г. № __ Зав. кафедрой Покусаев Михаил Николаевич |  |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |  |
| Председатель УМС |  |  |  |  |
| __ __________ 2024 г. |  |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Эксплуатация водного транспорта |  |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2024 г. № __ Зав. кафедрой Покусаев Михаил Николаевич |  |  |  |
| Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году |  |  |  |  |
| Председатель УМС |  |  |  |  |
| __ __________ 2025 г. |  |  |  |  |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Эксплуатация водного транспорта |  |  |  |  |
|  | Протокол от __ __________ 2025 г. № __ Зав. кафедрой Покусаев Михаил Николаевич |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование у обучающихся понятий о методах, средствах и системах получения технико-эксплуатационных характеристик работы двигателей, паровых котлов, выяснения причин их отклонения от паспортных данных и разработки мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков. |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В.ДВ.04 |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Автоматизированные системы управления судовыми энергетическими установками |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Эксплуатация дизельных энергетических установок |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Судовые турбомашины |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Судовые двигатели внутреннего сгорания |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Судовые котельные и паропроизводящие установки |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Вахтенное обслуживание судовой энергетической установки |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ПК-6: способен осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 3. вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | усвоено основное содержание мер, необходимых для предотвращения причинения повреждений |  |  |  |
| Уровень 2 |  | определения мер, необходимых для предотвращения причинения повреждений, дает неполные, но усвоено основное содержание подготовки к эксплуатации следующих механизмов и систем управления: 1. главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 3. вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции |  |  |  |
| Уровень 3 |  | четко и правильно дает определения процедур эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы управления |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей и принимать не все меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений механизмам и системам управления |  |  |  |
| Уровень 2 |  | осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и системам управления, последовательность их реализации соответствует требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 3 |  | осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляция |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | владеет не всеми необходимыми навыками эксплуатации и обнаружения неисправностей механизмов и систем управления |  |  |  |
| Уровень 2 |  | в целом владеет необходимыми навыками эксплуатации и обнаружения неисправностей механизмов и систем управления |  |  |  |
| Уровень 3 |  | владеет всеми необходимыми навыками эксплуатации и обнаружения неисправностей механизмов и систем управления |  |  |  |
| ПК-8: способен осуществлять эксплуатацию электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по назначению |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | знает базовую конфигурацию и принципы работы следующего электрического, электронного и контрольного оборудования: генераторных и распределительных систем; подготовку и пуск генераторов, их |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | параллельное соединение и переход с одного на другой; электромоторов, включая методологию их пуска; высоковольтные установки; последовательные контрольные цепи и связанные с ними системные устройства |  |  |
| Уровень 2 | знает базовую конфигурацию и принципы работы следующего электрического, электронного и контрольного оборудования: характеристики базовых элементов электронных цепей; схем автоматических и контрольных систем; функций, характеристики и свойства контрольных систем для отдельных механизмов, включая органы управления главной двигательной установкой и автоматические органы управления паровым котлом |  |  |
| Уровень 3 | знает базовую конфигурацию и принципы работы систем управления различных методологий и характеристики автоматического управления; характеристики пропорционально интегрально дифференциального (ПИД) регулирования и связанных с ним системных устройств для управления процессом |  |  |
| Уметь: |  |  |  |
| Уровень 1 | умеет осуществлять эксплуатацию следующего электрического, электронного и контрольного оборудования: генераторных и распределительных систем; подготовку и пуск генераторов, их параллельное соединение и переход с одного на другой; электромоторов, включая методологию их пуска; высоковольтные установки; последовательные контрольные цепи и связанные с ними системные устройства |  |  |
| Уровень 2 | умеет осуществлять эксплуатацию следующего электрического, электронного и контрольного оборудования: электронных цепей; автоматических и контрольных систем; контрольных систем для отдельных механизмов, включая органы управления главной двигательной установкой и автоматические органы управления паровым котлом |  |  |
| Уровень 3 | умеет осуществлять эксплуатацию следующего электрического, электронного и контрольного оборудования: электронных цепей; автоматических и контрольных систем; контрольных систем для отдельных механизмов, включая органы управления главной двигательной установкой и автоматические органы управления паровым котлом; последовательность выполнения действий достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано |  |  |
| Владеть: |  |  |  |
| Уровень 1 | владеет не всеми необходимыми навыками эксплуатации электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по назначению |  |  |
| Уровень 2 | в целом владеет необходимыми навыками эксплуатации электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по назначению |  |  |
| Уровень 3 | владеет всеми необходимыми навыками эксплуатации электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления на основе знаний их базовой конфигурации, характеристик, принципов работы и правил использования по назначению |  |  |
| ПК-42: способен выполнить техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования: электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного тока |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |
| Уровень 1 | усвоено основное содержание требований по безопасности для работы с судовыми электрическими системами, включая безопасное отключение электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким оборудованием, содержание конструкции и работы электрического контрольно-измерительного оборудования |  |  |
| Уровень 2 | дает неполные определения понятий содержание требований по безопасности для работы с судовыми электрическими системами, включая безопасное отключение электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким оборудованием, содержание конструкции и работы электрического контрольно-измерительного оборудования |  |  |
| Уровень 3 | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий содержание требований по безопасности для работы с судовыми электрическими системами, включая безопасное отключение электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким оборудованием, содержание конструкции и работы электрического контрольно-измерительного оборудования |  |  |
| Уметь: |  |  |  |
| Уровень 1 | осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного тока, выполняет не все действия |  |  |
| Уровень 2 | осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного тока, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |
| Уровень 3 | осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного тока, действие в целом осознано |  |  |
| Владеть: |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  | стр. 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 | владеет не всеми необходимыми навыками технического обслуживания и ремонта электрического и электронного оборудования |  |  |
| Уровень 2 | владеет не всеми необходимыми навыками технического обслуживания и ремонта электрического и электронного оборудования |  |  |
| Уровень 3 | владеет всеми необходимыми навыками технического обслуживания и ремонта электрического и электронного оборудования |  |  |
| ПК-43: способен обнаруживать неисправности в электроцепях, устанавливать места неисправностей и меры по предотвращению повреждений |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |
| Уровень 1 | усвоено основные неисправности электрических цепей |  |  |
| Уровень 2 | дает неполные определения понятий по неисправности электрических цепей |  |  |
| Уровень 3 | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий по неисправности электрических цепей |  |  |
| Уметь: |  |  |  |
| Уровень 1 | обнаруживать неисправности в электроцепях, устанавливать места неисправностей, выполняет не все действия |  |  |
| Уровень 2 | обнаруживать неисправности в электроцепях, устанавливать места неисправностей, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |
| Уровень 3 | обнаруживать неисправности в электроцепях, устанавливать места неисправностей, действие в целом осознано |  |  |
| Владеть: |  |  |  |
| Уровень 1 | владеет не всеми необходимыми навыками выявления повреждений электрических цепей |  |  |
| Уровень 2 | в целом владеет необходимыми навыками выявления повреждений электрических цепей |  |  |
| Уровень 3 | владеет всеми необходимыми навыками выявления повреждений электрических цепей |  |  |
| ПК-44: способен выполнять рабочие испытания следующего оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств автоматического управления, защитных устройств |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |
| Уровень 1 | усвоено основное содержание рабочих испытаний оборудования управления и предохранительных устройств |  |  |
| Уровень 2 | дает неполные определения понятий рабочих испытаний оборудования управления и предохранительных устройств |  |  |
| Уровень 3 | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий рабочих испытаний оборудования управления и предохранительных устройств |  |  |
| Уметь: |  |  |  |
| Уровень 1 | выполнять рабочие испытания следующего оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств автоматического управления, защитных устройств, выполняет не все действия |  |  |
| Уровень 2 | выполнять рабочие испытания следующего оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств автоматического управления, защитных устройств, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |
| Уровень 3 | выполнять рабочие испытания следующего оборудования и его конфигурации: систем слежения, устройств автоматического управления, защитных устройств, действие в целом осознано |  |  |
| Владеть: |  |  |  |
| Уровень 1 | владеет не всеми необходимыми навыками деятельности по техническому обслуживанию в соответствии с техническими спецификациями, требованиями законодательства, а также инструкциями по безопасности и процедурами |  |  |
| Уровень 2 | в целом владеет необходимыми навыками деятельности по техническому обслуживанию в соответствии с техническими спецификациями, требованиями законодательства, а также инструкциями по безопасности и процедурами |  |  |
| Уровень 3 | владеет всеми необходимыми навыками деятельности по техническому обслуживанию в соответствии с техническими спецификациями, требованиями законодательства, а также инструкциями по безопасности и процедурами |  |  |
| ПК-45: способен читать электрические и простые электронные схемы |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |
| Уровень 1 | усвоено основное содержание элементов электрических и простых электронных схем |  |  |
| Уровень 2 | дает неполные определения понятий элементов электрических и простых электронных схем |  |  |
| Уровень 3 | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий элементов электрических и простых электронных схем |  |  |
| Уметь: |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  |  | стр. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 |  | читать простые электрические схемы, выполняет не все действия |  |  |
| Уровень 2 |  | читать простые электрические схемы, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |
| Уровень 3 |  | читать простые электрические схемы, действие в целом осознано |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | читать простые электрические схемы, действие в целом осознано |  |  |
| Уровень 2 |  | в целом владеет необходимыми навыками работы с электрическими и электронными схемами |  |  |
| Уровень 3 |  | владеет всеми необходимыми навыками работы с электрическими и электронными схемами |  |  |
| ПК-46: способен выполнять диагностирование судового механического и электрического оборудования |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | усвоено основное содержание, методы, технологии диагностирования, применяемые приборы, оценку и оформление результатов |  |  |
| Уровень 2 |  | дает неполные определения понятий диагностирования, применяемые приборы, оценку и оформление результатов |  |  |
| Уровень 3 |  | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий диагностирования, применяемые приборы, оценку и оформление результатов |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | применять по назначению судовые приборы для оценки технического состояния судового оборудования, выполняет не все действия |  |  |
| Уровень 2 |  | применять по назначению судовые приборы для оценки технического состояния судового оборудования, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |
| Уровень 3 |  | применять по назначению судовые приборы для оценки технического состояния судового оборудования, действие в целом осознано |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | владеет не всеми необходимыми навыками работы с нормативной и технической документацией; основными приемами обработки и использования экспериментальных данных |  |  |
| Уровень 2 |  | в целом владеет необходимыми навыками работы с нормативной и технической документацией; основными приемами обработки и использования экспериментальных данных |  |  |
| Уровень 3 |  | владеет всеми необходимыми навыками работы с нормативной и технической документацией; основными приемами обработки и использования экспериментальных данных |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |
| 3.1.1 | ИПК-8.1 - знает базовую конфигурацию и принципы работы следующего электрического, электронного и контрольного оборудования: генераторных и распределительных систем; подготовку и пуск генераторов, их параллельное соединение и пере-ход с одного на другой; электромоторов, включая методологию их пуска; высоковольтные установки; последовательные контрольные цепи и связанные с ними системные устройства |  |  |  |
| 3.1.2 | ИПК-8.2 - знает базовую конфигурацию и принципы работы следующего электрического, электронного и контрольного оборудования: характеристики базовых элементов электронных цепей; схем автоматических и контрольных систем; функций, характеристики и свойства контрольных систем для отдельных механизмов, включая органы управления главной двигательной установкой и автоматические органы управления паровым котлом |  |  |  |
| 3.1.3 | ИПК-8.3 - знает базовую конфигурацию и принципы работы систем управления различных методологий и характеристики автоматического управления; характеристики пропорционально интегрально дифференциального (ПИД) регулирования и связанных с ним системных устройств для управления процессом |  |  |  |
| 3.1.4 | ИПК-42.1 - знает требования по безопасности для работы с судовыми электрическими системами, включая безопасное отключение электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким оборудованием |  |  |  |
| 3.1.5 | ИПК-42.3 - знает конструкцию и работу электрического контрольно-измерительного оборудования |  |  |  |
| 3.1.6 | ИПК-44 знает функционирование и проверку функционирования устройства автоматического управления, защитных устройств |  |  |  |
| 3.1.7 | ИПК-47 - знает методы, последовательности сбора фактов, определение их логической связи, определение причин отказов и объема аварийных ре-монтных работ, формирование мероприятий для их предупреждения в будущем |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |
| 3.2.1 | ИПК-6 - умеет осуществлять подготовку, эксплуатацию, обнаружение неисправностей и меры, необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и системам управления: 1. Главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы; 3. Вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляция |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | ИПК-42.2 - умеет осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | ИПК-43 - умеет обнаруживать неисправности в электроцепях, устанавливать места неисправностей и меры по предотвращению повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | ИПК-45 - умеет читать простые электрические схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | ИПК-46.2 - умеет применять по назначению судовые приборы для оценки технического состояния судового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр / Курс |  | Часов | Компетен- ции | Литература | Инте ракт. | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Измерение физических величин. Виды, методы и средства измерения. Метрологические характеристики средств измерения. Оценка погрешности при измерении. Термопреобразователи сопротивления (ТС). Конструкции ТС. Методы измерения сопротивления ТС: компенсационные, уравновешенным и неуравновешенным мостами, логометром. /Лек/ | 6 |  | 2 | ПК-6 ПК-8 ПК-42 | Л1.1Л2.1 | 0 |  |  |
| 1.2 |  | Определение погрешности результатов измерений. Классификация и основные элементы измерительных приборов. Расходомеры. Уровнемеры. Анализаторы. /Пр/ | 6 |  | 2 | ПК-42 ПК- 43 ПК-44 | Л1.1Л2.1 | 0 |  |  |
| 1.3 |  | Приборы для измерения давления. Тестовое диагностирование ЦПГ четырехтактного дизеля пневмоиндикатором ПИ – 2М. Погрешность измерения. Случаи погрешности.Оценка погрешности при измерении. Метрологические характеристики средств измерения. /Ср/ | 6 |  | 30 | ПК-45 ПК- 46 | Л1.1Л2.1 | 0 |  |  |
|  |  | Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Приборы для измерения температур. Термометры расширения. Принцип действия, пределы измерения, погрешности термометров расширения. Приборы для измерения частоты вращения валов. /Пр/ | 6 |  | 2 | ПК-6 ПК-43 ПК-46 | Л1.1Л2.1 | 0 |  |  |
| 2.2 |  | Условные графические обозначения в схемах судовых систем и системах энергетических установок. /Лаб/ | 6 |  | 2 | ПК-8 ПК-43 ПК-45 | Л1.1Л2.1Л3.1 | 0 |  |  |
| 2.3 |  | Методы анализа газов. Классификация газоанализаторов. Эксплуатация и поверка газоанализаторов. Измерение количества и расхода жидкостей, газа, пара и тепла. Измерение расхода по перепаду давления в сужающихся устройствах. Методика использования сужающихся устройств. /Ср/ | 6 |  | 30 | ПК-42 ПК- 45 ПК-46 | Л1.1Л2.1 | 0 |  |  |
|  |  | Раздел 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | /Зачёт/ |  | 6 |  | 4 | ПК-6 ПК-8 ПК-42 ПК- 43 ПК-44 ПК-45 ПК- 46 |  |  | 0 |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понятие об измерении. Виды, методы и средства измерения. Классификация и основные элементы измерительных приборов. 2. Погрешность измерения. Случаи погрешности. Метрологические характеристики средств измерения. Оценка погрешности при измерении 3. Общие сведения об измерении температур и температурных шкалах. Термометры расширения. Принцип действия, пределы измерения, погрешности термометров расширения. 4. Термопреобразователи сопротивления (ТС) Конструкции ТС. Методы измерения сопротивления ТС: компенсационные, уравновешенным и неуравновешенным мостами, логометром 5. Термоэлектрические преобразователи (ТП). Основы теории ТП. промышленные стандартные ТП. Магнитоэлектрические милливольтметры. Контактные методы измерения температур. Погрешности и способы их уменьшения. 6. Аналоговые и цифровые вторичные измерительные приборы и преобразователи для работы в комплекте с ТС и ТП. Цифровые вторичные измерительные приборы 7. Измерение температур тел по тепловому излучению. Пирометры излучения: оптические, фотоэлектрические, спектрального отношения, радиационные 8. Методы и средства измерения давления и разности давлений. Общие сведения. Манометры и дифманометры: жидкостные, деформационные, электрические. Основные сведения о методике измерения разности давлений различных сред. 9. Измерение уровня жидкости. Классификация методов и средств измерения уровня. Уровнемеры. Принцип действия и конструкция уровнемеров. Измерение уровня жидкости и сыпучих тел 10. Измерение количества и расхода жидкостей, газа, пара и тепла. Измерение расхода по перепаду давления в сужающихся устройствах. Методика использования сужающихся устройств. Оценка погрешности измерений. 11. Расходомеры постоянного перепада давления, тахометрические, индукционные и электромагнитые расходомеры. Ультразвуковые, вихревые и массовые расходомеры. 12. Методы анализа газов. Классификация газоанализаторов: химические, магнитные. Классификация газоанализаторов: хроматографические, оптические, электрические. Эксплуатация и поверка газоанализаторов. 13. Методы анализа состава жидкости. Классификация методов анализа состава жидкостей: кондуктометрический, потенциометрический, оптический. 14. Эксплуатация анализаторов состава жидкостей и их вспомогательных устройств. Системы централизованного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Темы письменных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд оценочных средств по данной дисциплине представлен в приложении 2 к рабочей программе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет по лабораторной работе (ПК-6; ПК-8; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПК-45; ПК-46). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |
| Л1.1 | Пахомов, Ю.А. |  | Основы научных исследований и испытаний тепловых двигателей: учебник для вузов |  |  |  |  |  | М.: ТрансЛит, 2014 (12 экз. в библиотеке АГТУ) |  |  |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |
| Л2.1 | Иванова, Г.М., Кузнецов Н.Д. |  | Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов |  |  |  |  |  | М.: МЭИ, 2007 |  |  |  |
| 6.1.3. Методические разработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  | Заглавие |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |
| Л3.1 | Кондратьев Н. Н., Кораблин А. В. |  | Условные графические обозначения в схемах судовых систем и систем энергетических установок: Методическое пособие |  |  |  |  |  | Астрахань: АГТУ, 2002 |  |  |  |
| 6.3.1 Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  |  | стр. 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.1 | Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов |  |  |
| 6.3.1.2 | Foxit Reader Программа для просмотра электронных документов |  |  |
| 6.3.1.3 | Google Chrome Браузер |  |  |
| 6.3.1.4 | Kaspersky Antivirus Средство антивирусной защиты |  |  |
| 6.3.1.5 | Microsoft Open License Academic Операционные системы |  |  |
| 6.3.1.6 | Moodle Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ» |  |  |
| 6.3.1.7 | Mozilla FireFox Браузер |  |  |
| 6.3.1.8 | Microsoft Office 2016 Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. |  |  |
| 6.3.1.9 | 7-zip Архиватор |  |  |
| 6.3.2 Перечень информационных справочных систем |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Гарант |  |  |
| 6.3.2.2 | Предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5 млн документов. В программе представлены документы более 13 000 федеральных, региональных и местных эмитентов. |  |  |
| 6.3.2.3 | Консультант+ |  |  |
| 6.3.2.4 | Содержит российское и региональное законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению, технические нормы и правила. |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| 7.1 | Аудитории для проведения лекционных, практических занятий и лабораторных работ, ноутбук для показа презентаций по некоторым темам в соответствии со структурой и содержанием дисциплины. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия) проводятся последовательно по темам занятий, в аудиториях, указанных в расписании, разработанном учебным отделом АГТУ. Практические и лабораторные занятия проводятся в кабинетах и лабораториях кафедры. |  |  |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |
| 1. Покусаев М.Н., Глухов А.Н. Оценка амплитудно-частотных характеристик крутильных колебаний на испытательном стенде Методическое указание к выполнению лабораторной работы для студентов специальностей 240500 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 140200 «Судовые энергетические установки» и направления 552100 «Эксплуатация транспортных средств (на водном транспорте)», каф. «Эксплуатация водного транспорта» - Астрахань, Изд-во АГТУ, 2004 – 16 с. 2. Покусаев М.Н., Шевченко А.В. Измерение вредных выбросов и дымности отработавших газов судовых дизелей. Методические указания к лабораторной работе по дисциплинам «Техническая эксплуатация судовых двигателей внутреннего сгорания» и «Двигатели внутреннего сгорания» для студентов специальности 180103.65 «Судовые энергетические установки», 180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» каф. «Эксплуатация водного транспорта» - Астрахань, Изд-во АГТУ, 2010 – 20 с. 3. Виноградов С.В., Фурсов К.С. Тестовое диагностирование ЦПГ четырёхтактного дизеля пневмоиндикатором ПИ-2М. Методические указания к практическим и лабораторным занятиям по дисциплинам «Техническая диагностика» и «Теплотехнические измерения» для студентов специальностей 140200 «Судовые энергетические установки», 240500 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и направления 552100 «Эксплуатация транспортных средств (на водном транспорте)» - Астрахань, Изд-во АГТУ, 2004 – 20 с. 4. Кондратьев Н.Н., Кораблин А.В. Условные графические обозначения в схемах судовых систем и систем энергетических установок. Методическое пособие. - Астрахань, Изд-во АГТУ, 2002 – 60 с. 5. Кавитационные испытания центробежного насоса. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств" для студентов специальности "Эксплуатация судовых энергетических установок". Сахно К.Н., Соколов П.В., Трифонов А.В. Астрахань, АГТУ 2016 – 20 с. 6. Сибряев К.О., Фурсов К.С. Датчики давления в судовых измерительных системах. Основные понятия и определения. Конструкция и принцип действия датчиков давления. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплинам «Теплотехнические измерения», «Основы автоматики и теории управления», «Автоматизация судовых энергетических установок» для студентов специальности 180103.65 «Судовые энергетические установки» и 180403.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» - Астрахань, Изд-во АГТУ, 2010 – 12 с. 7. Кромский Д.Е., Дорохов А.Ф. Снятие и обработка индикаторных диаграмм на персональном компьютере (определение индикаторного давления). Методические указания к лабораторной работе для студентов специальностей 140200 - «Судовые энергетические установки», 240500 – «Эксплуатация судовых энергетических установок» - Астрахань, Изд-во АГТУ, 2000 – 16 с. 8. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине. Трифонов А.В. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2020. — 24 с. |  |  |  |

| УП: z26.05.06_2021_Эксплуатация главной судовой двигательной установки.plx |  | стр. 12 |
| --- | --- | --- |
| 9. Методические указания по практическим работам студентов по дисциплине. Трифонов А.В. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2020. — 24 с. |  |  |

Приложение 1 к рабочей программе

Дисциплины Измерение параметров рабочих процессов в судовых энергетических установках и контрольно-измерительные приборы

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт Университета имеет версию для слабовидящих.

- Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в аудиоформате.

- Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

- При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется ассистент.

- При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху

- Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

- При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование звуковой справочной информации визуальной.

- Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

- При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется ассистент.

- При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения.

- Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

- При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических возможностей.

- Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

- При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется ассистент.